上海市建筑工程学校

生产安全事故综合应急救援预案

（2018版）

上海市建筑工程学校

目   录

- 总则 … … … … … … … … … … … … …… … … … 3

- 危险性分析 … … … … … … … … … … …… …… ……3

- 组织机构及职责… … … … … … … … … … …… ………4

- 生产安全事故应急预防… … … … … … … …… …… ……5

- 后期处置… … … … … … … … … … …… …… ……… 6

- 保障措施… … … … … … … … … … …… …… ……… 6

- 培训与演练… … … … … … … … … … …… …… …… 7

- 预案的修订与评审… … … … … … … … ……… … … …7

- 其它相关事宜… … … … … … … … … …… …… … …8

- 附录一

10.1   附录1  事故应急组织救援体系… … … … …… …… …………9

10.2   附录2  其它应急抢险设备、物资配备清单… …… …… …… …10

10.3   附录3  抢险队伍清单… … … … … … …… …… ……………11

10.4   附录4  相关部门联系电话 … … … … … ……… …… ………11

11、  附录二 突发事件人员疏散撤离和应急防护预案 …… ……………12

12、  附录三 突发公共事件应急处置工作预案 … ……… …… ………16

13、  附录四 防汛防台应急响应预案‥… … ……… ……… … … …24

14、  附录五 坍塌、倒塌事故应急预案 … … … … … … …… ……29

15、  附录六 高空坠落、触电、机械伤害等事故应急预案 … … … …30

16、  附录七 校园施工现场火灾、爆炸事故应急预案… … … ……… 31

17、  附录八 职工伤亡事故、重大险肇事故应急预案… … … …………35

18、  附录九 突发高温中暑事故预案 … … … … … … …… …… …38

19、  附录十 交通事故应急预案… … … … … … …… …… …… …41

20、  附录十一 化学危险品仓库突发事故应急预案 … … …… …… …43

21、  附录十二 突发食物中毒事故应急预案… … … … … … …… …45

22、  附录十三 处置“六、四”动乱应急预案 … … … … … …… …47

上海市建筑工程学校生产安全事故

综合应急救援预案（2018版）

1总则

1.1编制目的

为了有效应对上海市建筑工程学校（以下简称：学校）范围内发生的生产安全事故，提高学校对生产安全事故的应急处置能力，及时对事故进行应急处理，防止事故扩大和造成次生灾害，最大程度减少事故对师生员工的生命财产安全的影响和损害，保持学校教学、教研活动正常有序开展。

1.2编制依据

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《生产安全事故应急预案管理办法》、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》、《上海市安全生产条例》、《上海市突发公共事件总体应急预案》、《上海市突发事件应急联动处置暂行办法》、《上海市生产安全事故应急预案管理办法实施细则》、《上海市处置校园事故应急预案》等法律、法规、规章和有关规定，编制本预案。

1.3 应急工作原则

坚持学校校长负责制，统一指挥，分级分部门负责；统筹兼顾，局部服从全局；以人为本，抢险救灾先人后物；以防为主，防救结合；科学决策，快速反应，果断处置；团结协作，协调应对。

1.4事故分析

按照事故的发生性质、严重程度和影响范围，学校内的生产安全事故

分为四级：Ⅰ级（特大重大）、Ⅱ级、（重大）、Ⅲ级、（较大）、Ⅳ级（一般）。具体标准为：

特别重大（Ⅰ级）事故，是指造成30人以上（含，下同）死亡，或者100人以上重伤，或者1亿以上直接经济损失的事故；

重大（Ⅱ级）事故，是指造成10人以上30人以下（不含，下同）死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿以下直接经济损失的事故；

较大（Ⅲ级）事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；

一般（Ⅳ级）事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

1.5适用范围

1.5.1 本预案适用于学校范围内各单位、各部门发生的造成三人以上（含）死亡的物体打击、车辆伤害、高处坠落、坍塌、触电、火灾爆炸、中毒窒息、管线等事故，或十人以上（含）重伤的事故，或1000万元以上直接经济损失的事故（Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级），或事故具备扩展性，对周边居民和环境产生重大影响或潜在危险的事故。

上述事故发生时必须启动本预案进行应急处置。

学校参与本市突发事件应急抢险工作时如有必要，也应启动本预案进行应急处置。

1.5.2 发生死亡事故或人员重伤事故，或经济损失的事故，进行及时抢险救援，当出现紧急情况和严重态势时（事故发生在重要地段、重大节假日、重大活动和重要会议期间），可直接提高响应等级，由学校领导直接进行抢险救援。

1.5.3  各专项应急预案及现场处置方案由各部门，根据自身实际进行编制。

2  危险性分析

2.1  概况

学校以教学、教研为主，目前在校师生员工2500名左右。

2.2 危险源与风险分析

学校涉及的主要危险源有：高层建筑、电源线路、煤气管道、化学危险品仓库、食品安全、管线窨井、校内交通车辆、校园工程施工等。这类危险源的主要风险在于易引发多人事故。

3、组织机构及职责

3.1 应急组织救援体系（见附录1）

3.2 指挥机构、抢险机构及职责

3.2.1 事故应急救援领导小组

负责对整个事故救援处置的领导指挥；负责对整个事故救援处置的指挥、对各工作小组的领导、联系、协调等工作；负责向当地安全生产监督管理局、工会、公安、上级主管部门等部门的报告、沟通；协调抢险物资、设备、抢险队伍；并协助相关部门开展事故调查工作。

组长：

学校校长（负责对整个事故救援处置的领导指挥，当校长外出时应委托副校长全权负责事故处置工作）。

副组长：

副校长、学校工会主席、事故部门负责人（负责对整个事故救援处置的指挥、对各工作小组的领导、联系、协调等工作）。

组员：

学校后勤保卫科负责人（负责向当地安全生产监督管理局、公安、上级主管部门、行业主管等部门的报告、沟通、协调，协调抢险物资、设备、抢险队伍，并协助相关部门展开事故调查工作）；

分管安全副校长（负责指导现场抢险工作小组制定方案，协助实施抢险救援）；

党委办公室主任（负责组织事故信息汇总和对外发布）；

行政办公室主任（负责组织现场后勤保障工作、人员疏散安置工作、伤员抢救工作及与医疗机构联系）；

工会副主席（负责与上级工会组织的联系及事故的报告、组织对受灾人员的慰问）；

保卫处处长（负责组织对事故现场秩序的维护）；

事故部门的负责人。

3.2.2  事故应急救援领导小组下设置三个工作小组：事故现场抢险工作小组，事故现场抢险保障工作小组和事故现场伤员抢救工作小组。需要时可以请专家进行抢险指导和帮助。

3.2.2.1 事故现场抢险工作小组

负责了解、掌握事故情况；制定应急处置方案；组织对方案的实施；组织指挥现场抢险各专业队伍实施处置救援；并保持和当地安监、公安、消防等部门的联系。

组  长: 学校校长

副组长：学校副校长

组  员：事故单位的负责人、保卫部门负责人、学生科、教务科等。

3.2.2.2  事故现场抢险保障工作小组

负责抢险方案所需物资、材料、设备的准备和供应；及时与抢险物资、材料、设备供应单位进行联系，保障供应；以及负责对抢险队伍和现场后勤保障工作人员的联络安排。

组  长：学校副校长

组  员：学校安全、设备、劳资、行政、材料部门负责人和办公室主任；

3.2.2.3  事故现场伤员抢救工作小组

负责布置及实施现场伤员急救工作，并立即向当地医疗急救机构（120）报告具体伤亡情况。

组  长：副校长

组  员：学校的卫生（行政）部门负责人、医务室医护人员；事故部门相关人员。

4、生产安全事故应急预案、应急处置和应急救援响应

4.1 危险源控制和隐患预防

4.1.1 各部门要建立安全生产管理体系，进行危险源辨识；结合各部门制定相应预案，针对程序的各类危险源，要在日常过程中采取措施加以控制。

4.1.2  在日常过程中，各级岗位建立安全生产责任制，落实各级责任；校园建立专职安全监控队伍，加强对校园安全工作的监督巡查。

4.2 应急准备和响应程序

4.2.1 校园在发生三人以上（含三人）死亡的物体打击、车辆伤害、高处坠落、坍塌、机械伤害、触电、火灾爆炸、中毒窒息、管线等事故或十人以上（含十人）重伤的事故，或1000万元以上（含）5000万元以下（不含）直接经济的事故，或事故具备扩展性，对周边居民和环境产生重大以下或潜在危险的事故后，应立即向学校校长和分管副校长汇报。副校长应立即对该事故进行辨识及初步分析，根据事故情况及时向公安（110）、消防（119）、医校(120)、本地区安监局、行业主管部门报告，并组织力量进行自救。同时应在三十分钟内向上级部门和市教委报告。

事故现场应迅速组织力量对伤员进行施救。同时维护现场秩序，保护事故现场、当事人和目击者，采取措施防止事态扩大，收集图文记录、图像资料等现场第一手资料。

4.2.2 学校事故应急救援领导小组接到信息后，应立即启动学校生产安全事故应急救援预案并迅速通知下属三个工作小组，展开救援行动。

事故应急救援响应流程图（见附录6）

4.2.3 学校事故应急救援领导小组到达现场后，全面负责现场事故应急处置的各项事宜；并负责向上级部门、市教委、等部门报告、沟通；并协助相关单位和部门展开事故调查工作。事故应急处置三个工作小组应根据规定的职责展开工作。

4.2.4 事故现场抢险工作小组负责制定事故的应急处置方案；组织指导应急处置方案的实施工作；组织指挥现场抢险各专业队伍实施处置救援；并保持和当地安监、公安、消防等抢险部门的联系。

4.2.5 事故现场抢险保障工作小组根据现场应急抢险所相，及时联系做好对现场工作人员的后勤保障工作。各设备、材料供应单位应按相关要求配备适用和足够的设备、物资、材料、工具等抢险物资以备需要。

4.2.5.1 主要物资材料

黄砂、水泥、草包— —后勤保卫科

后勤保卫科 科长   王与旗    手机：13501968126

4.2.5.2机械设备、运输车辆

运输车辆— —后勤保卫科

车辆存放地点：龙吴路4989号

后勤保卫科 科长   王与旗    手机：13501968126

其它应急抢险设备、物资配备2（见附录3）

4.2.5.3 抢险专业队伍

学校组织建立相对固定的抢险专业队伍，抢险专业队伍平时应进行应急演练和评估，以不断提高各类事故的抢险的能力。

抢险专业队伍清单（见附录4）

4.2.6 事故现场伤员抢救工作小组负责布置、制作现场伤员抢救工作；以及和当地医疗卫生急救机构联系协调处置急救事项。

4.3 信息上报和传递

4.3.1  信息上报

事故发生后，事故应急救援领导小组组长应在1小时内向所属区县安全生产监督管理局、行业主管部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。事故报告按照“快报事实、慎报原因”的原则逐级上报。事故报告应当报告如下容易：

4.3.1.1事故发生单位概况；

4.3.1.2事故发生的时间、地点以及事故现场情况；

4.3.1.3事故的简要经过；

4.3.1.4事故已经造成或者可能的伤亡人数（包括下落不明的人数）

和初步估计的直接经济损失；

4.3.1.5已经采取的措施；

4.3.1.6其它应当报告的情况

4.3.2  信息传递

当发生的事故可能影响波及校园外环境时，由事故应急救援领导小组组长通过各种方法，迅速向周边居民、企业、单位通报事故简况。在发布信息时，必须发布事态的紧急程度，提出撤离的具体办法和方式。撤离方式  中应明确采取的预防措施、注意事项、撤离方向和撤离距离，撤离必须是有组织性的。

4.4  应急结束

事故现场进入以下状态，事故应急救援领导小组可以宣告应急救援工作结束，进入常态化收尾整理工作阶段。

4.4.1 事故现场应急建议关注取得成效，事态得到控制，进入平稳可控的状态。

4.4.2 事故受伤人员得到及时有效的救治，无危及生命的情况存在。

4.4.3 经现场隐患排查，不存在对生产作业人员和场所、周边居民和环境产生重大影响或潜在危险的隐患。

4.5 信息发布

事故现场情况信息和应急抢险救援工作情况信息应由事故应急救援领导小组授权给小组内的宣传负责人统一发布。任何人未经事故应急救援领导小组授权和允许，不得擅自向外发布事故现场情况信息和应急取消交易工作进展情况的信息。

5  后期处置

5.1 事故现场应急救援工作结束后，应及时进行后期处置工作。主要包括：现场清理（包括污染物处理）；伤员救治，善后赔偿；配合相关部门进行事故调查；事故“四不放过”工作开展；事故后续信息发布；总结事故教训，提出防范和整改措施；抢险施救过程和应急救援能力评估；应急预案的修订等工作。

5.2  事故后期处置工作的目的是要逐步消除事故影响；恢复现场生产秩序和环境；使事故相关人员和周围群众从事故中吸取教训；同时使学校的应急经营能力得到提升和完善。

6 保障措施

6.1 通信与信息保障

6.1 .1事故应急救援领导小组、事故现场抢险工作小组、事故现场抢险保障工作小组、事故现场伤员抢救工作小组相应人员，技术专家，各相关单位负责人、技术负责人，物资材料联系人、机械设备联系人、各单位抢险专业队伍联系人必须随时保持手机通信畅通，以便联络。

6.1.2 应急救援各工作小组成员必须明确事故发生后自己的职责及应联系的相关单位及人员，确保抢险队伍、物资和设备及时到达事故现场。

6.2 应急队伍保障

学校建立应急抢险队伍。具体见4.2.5.3抢险队伍。

6.3 应急物资设备保障

具体见4.2.5.1物资材料和4.2.5.2机械设备、运输车辆。重要设备操作人员应配双组，以便及时投入抢险工作。

6.4 经费保障

6.4.1 学校应根据每年的预算，专门列支应急基本支出资金（用于突发事件的预案维护、演练、物资储备，相关科研及成果转化等专项资金）以及应急救助资金（用于突发事件的救助— —采购物资材料，购置设备工具，启动抢险队伍等）。

6.4.2 应急救助资金不够时，由事故应急救援领导小组临时从其它渠道紧急调配，必要时可从学校下属其它队伍调配。

6.4.3  相关工作小组或有关职能部门要按照规定向财务部门提供临时采购的抢险物资、设备、工具及其它开支的发票、收据和资金实际使用明细等基础资料，以便于报销和备查，切实加强处置突发事件资金的财务核算。

专项设备、专门设施、专用器材等资产要按有关规定登记造册，建立健全各项物资入库登记、领用发放及使用管理等规章制度，做到

账款（物）相符，领用物资手续完备、凭证齐全。突发事件结束后，有关物资要转入常规使用或封存保管，保证其完好。

6.5 其它保障

根据突发事件应急抢险工作的需要，同时做好其它方面的保障工作，如技术保障、治安保障、医疗保障、后勤保障等。

7 培训与演练

7.1 培训

7.1.1 学校及相关各系、部门应定期组织开展本单位的应急救援预案培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和岗位应急处置方案。

7.1.2 学校及相关各系、部门应针对应急救援预案的要求，采取多种形式开展宣传救援，普及生产安全事故的预防、避险、自救和互救知识，提高师生员工安全意识和应急处置技能。

7.2 演练

学校及相关各系、部门每年至少组织或参与一次综合应急预案演练或专项应急预案演练。

7.2.1演练组织管理及职责

成立应急预案演练小组，明确各小组成员职责，制定应急预

案演练方案。

7.2.2演练实施

演练实施应包括启动前的准备、现场演练、演练考核三个阶段，

并根据演练计划实施方案。

7.2.3演练评估

演练结束后应对演练过程详细总结，评估应急预案的完整性、科学性、实效性和可操作性，检验应急预案在应对突发事件时的实际指导效果，发现不足并持续改进完善。

8  预案的修订与评审

8.1预案的修订

本预案原则上每三年修订一次，如遇以下情况，则应及时修订更新；

预案在施行和演练过程中发现重大问题和缺陷；

依据的法律、法规、规章、标准等发生变化；

依据组织指挥体系或相应职责已经调整；

企业生产工艺和技术发生变化，形成新的重大危险源。

8.2 预案的评审

本预案编制后或修订后应及时进行评审。

9  其它相关事宜

9.1 学校各部门应按国家相关法律法规和学校要求，分别修订相应的事故应急救援预案，与学校的事故应急救援预案衔接。

9.2  附市相关部门、集团值班室和集团相关领导、学校领导和部门人员电话（见附录5）

9.3  本文件的最终解释权归学校所有。

9.4  本文件从发布之日起执行。

2017年11月

附录一：

附录1:10.1

事故应急组织救援体系

事故现场抢险

工作小组

事故现场抢险

保障工作小组

事故现场伤员

抢险工作小组

工作小组

现场抢险各

专业队伍

抢险设备、物

资供应单位

现场伤员急救

专业人员

事故应急救援领导小组

附录1:10.2

其它应急抢险设备、物资配备清单

设备清单：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻袋 |  |  | 10 |  |
| 2 | 尼龙绳（扎带） | 50 | 米 | 2 |  |
| 3 | 棉纱绳 | 50 | 米 | 2 |  |
| 4 | 防汛阻水袋 |  | 只 | 40 |  |
| 5 | 桩木（圆木、方木、毛竹竺） | 30×30 | 根 | 10 |  |
| 6 | 板材（木板） | 150×20 | 立方米 | 10 |  |
| 7 | 水泥 | 400# | 吨 | 2 |  |
| 8 | 黄沙 |  | 吨 | 2 |  |
| 9 | 便携式工作灯 |  | 只 | 2 |  |
| 10 | 蜡烛 |  | 支 | 10 |  |
| 11 | 雨伞 |  | 把 | 10 |  |
| 12 | 雨鞋 |  | 双 | 10 |  |
| 13 | 雨衣 |  | 套 | 10 |  |
| 14 | 对讲机 | 摩托罗拉 | 部 | 4 |  |
| 15 | 电扩音器 | XB—18 | 只 | 8 |  |
| 16 | 水泵 | 手提式 | 台 | 1 |  |
| 17 | 竹扫帚 |  | 把 | 20 |  |
| 18 | 竹洋锹 |  | 把 | 2 |  |
| 19 | 切割机 | 手提式 | 台 | 1 |  |
| 20 | 斧头 |  | 把 | 2 |  |
| 21 | 锯子 |  | 把 | 2 |  |
| 22 | 榔头（锤子） |  | 把 | 3 |  |
| 23 | 撬棒(铁管、顶棒) |  | 根 | 2 |  |
| 24 | 剪刀 |  | 把 | 2 |  |
| 25 | 水泵 |  | 台 | 2 |  |

附录1:10.3

抢险队伍清单

| 序号 | 单位 | 抢险人员数量 | 抢险人员 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经管教学部 | 30 | 师生 | 夏萍 | 13611834049 |
| 2 | 土木教学部 | 30 | 师生 | 贝建民 | 13641769605 |
| 3 | 环机教学部 | 30 | 师生 | 顾香君 | 13661741101 |
| 4 | 现服教学部 | 30 | 师生 | 施嘉桢 | 13651697306 |
| 5 | 护理教学部 | 30 | 师生 | 张筠 |  |

附录1:10.4

相关部门联系电话

市政府应急值班室：              23119000

市安全生产监督管理局：          12350

市教委后勤保卫处：              23116754

学校副校长                     张永辉   电话：54872322

手机：15301695932

学校党委副书记                          电话：

手机：

学生科科长                     屠建军   电话：64523801

手机：15301695935

党委办公室主任                 张梅萍   电话：65500551

手机：13818287081

后勤保卫科科长                 王与旗   电话：64504454

手机：13501968126

教务科科长                     王萧     电话：64523699

手机：13801667602

附录二：

上海市建筑工程学校

突发事件人员疏散撤离和应急防护预案（2013版）

为建立健全学校突发事件人员疏散防护应急机制，适应本校师生员工的应急防护需要，提高师生员工疏散防护应急能力，保障师生员工安全，维护学校校园稳定，编制本方案。

1.基本情况

1.1学校概况。

上海市建筑工程学校由中国百强企业上海建工集团创办，2014年划转上海市教委管理。学校历经57年发展，成为具有鲜明建筑特色的国家级重点中等专业学校，先后获得住建部、上海市职教先进集体等荣誉称号，并连续20年评为上海市文明单位。2013年由教育部批准建设国家中等职业教育改革发展示范学校。（见《建工学校平面图》、《各楼疏散路线示意图》《应急避险场所示意图》）

1.2风险隐患。

学校地处黄埔江边，每年汛期受台风、暴雨、风暴潮影响较大。近几年改建的学生宿舍楼、综合楼、报告厅、大礼堂、实训中心、图书馆楼等设施设备比较安全可靠。

2. 工作原则

严格遵循“以人为本，预有准备；属地为主，严密组织；快速反应，科学应对”的要求。

3．人员疏散撤离的组织实施

| 灾种 | 疏散时机 | 疏散对象 | 避险场所 | 实施方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 台风暴雨风暴潮 | 接到台风、暴雨、风暴潮预报 | 校内低楼层可能危及的人员 | 校内图书馆、活动中心、食堂大厅和周边安全区域 | 迅速通知有关人员，按预案进行疏散 |
|  | 出现风灾和水灾等险情 时 |  |  | 按预案组织疏散 |
| 地震 | 接到地震预报后 | 校内所有室内人员 | 校内足球场 | 迅速通知校内所有室内人员按预案进行疏散 |
|  | 强烈地震发生后 |  |  | 校内所有室内人员按预案自行组织疏散 |
| 火灾 | 附近发生火灾，接到可能危及本校的预报 | 校内可能危及的人员 | 校内足球场 | 迅速通知危及区域的人员，按预案组织疏散 |
|  | 校内发生火灾时 | 火灾现场及上下楼层危险区域内所有人员 |  | 按预案自行组织疏散 |
| 化学事故 | 接到化学事故警报需要疏散时 | 可能危及的人员 | 侧上风方向、远离危险源（污染区）的安全区域 | 迅速通知有关人员，按预案进行疏散 |
|  | 化学事故发生后 |  |  | 按预案自行疏散 |
|  | 发生燃气泄露 |  |  |  |
| 建筑物倒塌 | 接到校内建筑物爆炸、倒塌预报 | 该建筑室内和附近可能危及的人员 | 校内足球场 | 迅速通知楼内的人员，按预案进行疏散 |
|  | 校内建筑物发生爆炸 |  |  | 按预案自行疏散 |
|  | 校内建筑物因地质原因出现倒塌 |  |  |  |

4．人员编组、疏散路线、应急避险场所

应对突发事件组织校内人员疏散撤离时，按照“先学生后教师、由1层到6层”的顺序， 进行人员编组，各年级负责组织所属班级，分别从教学楼、宿舍楼的南侧的楼梯依次疏散撤离。本校人员疏散防护的应急避险场所为校内足球场、篮球场和图书馆、活动中心、食堂大厅。（附图3：《建工学校疏散路线、应急避险场所示意图》）

5.组织指挥

建立学校民防工作组，负责突发事件本校人员疏散撤离和应急防护的组织指挥。

组长：校长杨秀方

副组长：副校长张永辉

组员：张梅萍、王与旗、王萧、屠建军。

下设宣传引导组、检查保障组2个工作小组，负责学校人员疏散防护的具体工作（见《上海建工学校突发事件人员疏散撤离和应急防护组织指挥编成表》）

6.防护措施

6.1 应对台风、暴雨、暴风潮的防护措施

（1）当台风和暴雨来临时，宣传组负责通知关闭教室、楼道的门窗；课间休息要待在室内，在楼梯、走道上行走时要小心路滑。放学时一律等到雨停后才能离校。

（2）检查保障组负责应急抽水设备，维修组负责对校内地势低洼区

域的抽水和路面清理，防止校内路面积水过深。

（3）组织清洁工及时清扫散落在地的各种垃圾、丢弃物等防止垃圾被水冲散阻塞下水道而造成排水不畅和积水成灾。

（4）检查保障组负责校内积水和路面情况巡视检查，要及时组织清洁人员排除影响师生安全行走的树枝等各种障碍物。在地面坑、洞或窨井盖掀开处，放置标示物，以防止行人不慎绊倒或跌入。

（5）检查保障组负责加强对学校灾前各项防护工作的检查，督促有关人员履行职责，尽可能消除安全隐患。

（6）发生灾害事故时，检查保障组要立即组织人员进行排水，并及时报告市教委、建工集团总公司和其他有关部门，请求救援和指导。

6.2应对地震的防护措施

（1）接到地震预警后或突然发生地震时，立即通知检查保障组徐德明、龚国华检查、打开各楼道的门。宣传组利用广播及时通知校内所有人员做好疏散准备。

（2）当接到疏散命令时，各班级负责带队、引导教师组织学生带好随身物品，迅速撤离教室到足球场集合。当突然发生地震时，室内教师应立即组织学生按照防震要领就地就近进行防护，待地震过后迅速组织学生撤离。

(3)严格按照1楼、2楼、3楼、4楼、5楼、6楼的顺序和东西两边的疏散路线，各班依次有序撤出教学楼、宿舍楼。撤离时各班依次成并列纵队，靠行道和楼梯右侧顺序而行，不可抢行，以免造成混乱踩踏。

（4）疏散至足球场后，各班级按指定位置集中，各班辅导员负责指挥本班学生就地休息和人员清点，不要混班和随意行走，安置组要及时提供饮用水和医疗救护保障。

（5）接到疏散命令，其他教师和工作人员等自行疏散至学校足球场集中。

6.3应对火灾的防护措施

（1）当发现这火点且一时无法扑灭时，现场师生应立即拨打“119”火警电话，请求消防灭火。

（2）宣传引导组应及时组织着火点附近教室的师生和宿舍的学生，从消防安全通道分流疏散撤离，防止惊慌、拥挤、摔跤、踩踏等。

（3）宣传引导组应及时将火情告知校内师生、员工。若逃生线路被火势封锁，应立即返回，关闭通风门窗，防止风助火势，对外呼喊求助救火或另外寻找逃生方法。

（4）宣传引导组应立即组织人员寻找灭火器材和接力运水，帮助扑灭火灾，并提供各种应急器材、绳索等，协助人员逃生，协助救治受伤人员。

（5）当校内发生特大火灾或火灾蔓延时，应组织火灾现场及附近师生及时进行疏散。

6.4应对化学事故的防护措施

（1）发现燃气弥漫、散发气味，检查组应迅速拨打962777电话报警，并向有关部门报告。

（2）宣传引导组立即组织人员在泄露现场设立警戒，严禁师生和无关人员靠近现场，严禁火种靠近事故现场，不开、关电器设备，不在现场拨打手机，不穿带铁钉的鞋，以防摩擦出火星引燃火灾。

（3）检查保障组要及时组织人员佩戴防护面具，对事故现场进行检查，确定现场无中毒昏迷者，如有中毒者，及时将其转移至空气流动处，迅速将重度中毒者送往宝钢医校救治。

（4）当校内或周边发生危险化学品事故或者有不明气体持续在校内飘散，致人咳嗽胸闷、恶心、流泪等不适症状时，宣传组要立即告知师生关闭门窗，戴上湿口罩，用湿毛巾捂住口鼻，有条件的可以穿上雨衣、雨鞋，戴上游泳潜水镜等进行自我防护。

（5）接到撤离命令时，宣传引导组应迅速组织师生向远离危险源（污染区）的侧上风或侧风方向转移。

（6）组织学校民防志愿者，加强学校安全巡逻，做好学校安全防范工作。

（7）事故处理完毕或危险解除后，宣传引导组应及时通知撤离师生返校。

6.5应对建筑物倒塌的防护措施

（1）当校内发生地面沉降、塌陷、裂缝，影响正常通行、危及人员安全时，检查保障小组立即组织对塌陷和沉降点进行标示和隔离，并派人警戒、疏导车辆和人员。

（2）当建筑物发生爆炸或地面沉降严重危及建筑物安全时，宣传引

导组应迅速组织危险楼房及周边师生和人员，按预案及时进行撤离。

（3）当建筑物突然倒塌未及时撤离而被埋时，被埋人员应立即设法自我脱险；若无法脱险时，应设法与外界联系，并尽可能减少体力消耗，寻找食品和水。创造生存条件，等待救援。

（4）检查保障组应迅速采取有效手段和方法对倒塌建筑物现场进行仔细探查，先抢救建筑物边沿瓦砾中的幸存者，抢救未完成遭到破坏的建筑物中幸存者，后协助专业队伍进行抢救。

6.6应对突发事件预警、预报能力

（1）加强等校内建筑物安全通道整治，确保突发事件时人员安全疏散。

（2）对校内高层建筑和学生宿舍楼、教学楼、行政楼等建筑物，人员聚集场所，安装逃生报警和校内应急广播设施，应对突发事件时预警预报能力和安全防护水平。

7.预案管理

7.1本预案由建工学校负责编制和组织实施，接受上级主管部门的指导、监督和检查，并按规定报上级审批、备案和发布。

7.2根据本校有关情况和人员的变动，结合日常宣传教育和演习检验，及时修订完善本预案。

上海市建筑工程学校学校

突发事件人员疏散撤离和应急防护组织指挥编成表

| 应急机构 | 应急岗位 |  | 现任职务 | 姓名 | 职责分工 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 领导小组 | 组长 |  | 校长 | 徐 辉 | 全面负责 | 13601777855 |
|  | 副组长 |  | 副校长 | 崔 进 | 应急指挥 | 13801782714 |
|  |  |  | 副校长 | 徐德明 | 应急指挥 | 13311807300 |
|  | 成员 |  | 办公室主任 | 曹斌 | 宣传告知 | 13585780652 |
|  |  |  | 教务处主任 | 纪 永 | 检查值班 | 13062706898 |
|  |  |  | 学生处主任 | 邵东东 | 疏散引导 | 13761609954 |
|  |  |  | 后保处主任 | 龚国华 | 综合保障 | 13636569258 |
| 工作小组 | 宣传引导组 | 组长 | 副校长 | 徐德明 | 组织指挥 | 13310052660 |
|  |  | 成员 | 学生处副主任 | 邵东东 | 宣传、演练 | 13761609954 |
|  |  |  | 电子工程系主任 | 许晋仙 | 负责电子工程系 | 13044664393 |
|  |  |  | 医护系主任 | 金玲 | 负责医护系 | 13917030215 |
|  |  |  | 土木工程系主任 | 许瑾 | 负责土木系 | 13611610019 |
|  |  |  | 外经外贸系主任 | 于丽敏 | 负责外语系 | 13916321171 |
|  |  |  | 艺术教育系主任 | 张蓓 | 负责艺术系 | 18001980717 |
|  |  |  | 办公室副主任 | 俞丽敏 | 负责管理系 | 13917276983 |
|  |  |  | 基础部主任 | 周献敏 | 负责疏散引导 | 13916182949 |
|  | 检查保障组 | 成员 | 后保处副主任 | 杨仁兴 | 检查、保障 | 13641818224 |
|  |  |  | 教务处主任 | 纪永 | 值班检查 | 13062706898 |
|  |  |  | 学生处副主任 | 孙淑芬 | 值班检查 |  |
|  |  |  | 后保处主任 | 龚国华 | 综合保障 | 13636569258 |

附录三：

上海市建筑工程学校

突发公共事件应急处置工作预案（2013版）

为有效预防、及时控制和妥善处理本校各类突发公共事件，提高快速反应和应急处理能力，建立健全应急机制，切实保障广大师生的生命与财产安全，保证学校正常的教育教学生活秩序，维护教育系统和社会稳定，制定本预案。

1.2  编制依据

《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国集会游行示威法》、《中华人民共和国集会游行示威法实施条例》、《中华人民共和国治安管理处罚法》、《教育部教育系统突发公共事件应急预案》、《上海市突发公共事件总体应急预案》等法律法规和规范性文件。

1.3  适用范围

本预案适用于本学校各级各类突发公共事件的应急处置工作。本预案所指的突发公共事件，主要包括以下几个方面：

（1）学校突发群体性事件。包括学校师生的各种非法集会、游行、示威、请愿以及集体罢餐、罢课、上访、聚众闹事等群体性事件，各种非法传教活动、政治性活动，针对师生的各类恐怖袭击事件，师生非正常死亡、失踪等可能会引发影响校园和社会稳定的事件等。

（2）突发公共卫生事件。包括学校内发生并造成或者可能造成学校师生健康严重损害的突发公共卫生事件，或学校所在地区发生的、可能对学校师生健康造成危害的突发公共卫生事件。

（3）事故灾害事件。包括学校发生的火灾、建筑物倒塌、拥挤踩踏等重大安全事故，校园重大交通安全事故，大型群体活动公共安全事故，造成重大影响和损失的后勤供水、电、气等事故，重大环境污染和生态破坏事故，影响学校安全与稳定的其它突发灾难事故等。

（4）自然灾害事件。包括洪水、地质滑坡、地震灾害以及由地震诱发的各种灾害等。

（5）影响学校安全与稳定的其它突发公共事件。

1.4  工作原则

（1）预防为本，及时控制。坚持预防与应急处置相结合，立足于防范，常抓不懈，防患于未然。建立健全安全隐患、矛盾纠纷排查整改和调处机制，强化信息的广泛收集和深层次研判，争取早发现，早报告，早控制，早解决。要把突发公共事件控制在萌芽状态，控制在一定范围内，避免造成校园秩序失控和混乱。

（2）分级负责，属系管理。发生突发公共事件后，按属系管理原则，各行政部门和所在系要在学校党委、党政办公室的统一领导下，启动应急预案，并及时报告上级主管部门。

各级行政部门（总支、支部）、系、部门行政“一把手”是维护本系、部门安全稳定“第一责任人”。

（3）系统联动，群防群控。发生公共事件后，各级行政部门和学校领导要立即深入第一线，掌握情况，开展工作，控制局面。形成各级各部门系统联动，群防群控的处置工作格局。

（4）区分性质，依法处置。坚持从保护师生生命和财产安全的角度出发，按照国家相关法律法规和政策，综合运用政策、法律、经济、行政等手段和教育、协商、调解等方法处置突发公共事件。要严格区分和正确处理两类不同性质的矛盾，引导师生和群众以理性合法的方式表达诉求，防止矛盾激化和事态扩大。

（5）加强保障，重在建设。从制度上、组织上、物质上全面加强保障措施。在经费保障、力量部署等方面加强硬件与软件建设，增强工作实力，提高工作效率。

1.5  突发公共事件的级别划定

校园突发公共事件按照事件的紧迫程度、形成的规模、行为方式和激烈程度、可能造成的危害和影响、可能蔓延发展的趋势等由高到低一般分为：特别重大事件（Ⅰ级）、重大事件（Ⅱ级）、较大事件（Ⅲ级）、一般事件（Ⅳ级）。

特别重大事件（Ⅰ级）：符合《教育部教育系统突发公共事件应急预案》、《上海市突发公共事件总体应急预案》及相关专项应急预案特别重大事件（Ⅰ级）标准，需要由市政府统一组织、指挥、协调，调度各方面资源和力量进行应急处置的教育系统突发公共事件。

重大事件（Ⅱ级）：符合《教育部教育系统突发公共事件应急预案》、《上海市突发公共事件总体应急预案》及相关专项应急预案重大事件（Ⅱ级）标准，需要市政府统一组织，调动教育系统以外力量和资源进行联合处置的教育系统突发公共事件。

较大事件（Ⅲ级）：符合《教育部教育系统突发公共事件应急预案》、《上海市突发公共事件总体应急预案》及相关专项应急预案较大事件（Ⅲ级）标准，需要市教委调度教育系统的力量和资源处置的学校突发公共事件。

一般事件（Ⅳ级）：符合《教育部教育系统突发公共事件应急预案》、《上海市突发公共事件总体应急预案》及相关专项应急预案一般事件（Ⅳ级）标准，学校能够处置的突发公共事件。

要根据事件的发展趋势动态调整事件级别，以不断调整应急措施和方案，加大应急处置力度，提高应急处置工作的针对性、时效性。

2  应急组织及职责

学校突发公共事件应急领导小组

组长：学校党委书记：校长徐 辉

副组长：学校分管领导：徐德明

成员：党政办公室、人事处、教务处、财务处、学生处、后勤保卫处等处、系室主要负责同志。

领导小组的主要职责：在学校党委的统一领导下，通过党委会议、办公会研究、决定和部署学校特别重大、重大突发公共事件的应急响应行动；在预测学校将要发生和已经发生特别重大、重大突发公共事件时，启动学校相应的应急预案，组织、指挥应急处置工作；在处理突发公共事件过程中，协调与其它部门的关系，当突发事件超过学校处置权限和能力时，依程序向市教委和当地政府报告，请求相关部门支持、配合；部署和总结学校年度应急管理工作。

2.2  领导小组主要职责

领导小组的主要职责：履行值守应急、信息汇总、综合协调职能，发挥运转枢纽作用。及时收集和分析相应的数据和工作情况，提出处理各类突发公共事件的指导意见和具体措施。督导、检查各系、处、室等部门应急管理工作，及时总结和推广经验；督促各系、处、室等部门根据突发公共事件的性质对有关责任人进行责任追究。

2.3  学校应急小组成员主要职责

党政办公室：负责应急领导小组日常工作，履行值守应急、信息汇总、综合协调职能；负责本学校突发公共事件信息处理，重大信息及时依有关规定和程序报告领导和上级领导部门；负责学校机关值班制度建设和人员安排；协调有关信访问题；协调本学校突发公共事件的宣传工作；完成学校应急领导小组交办的其他工作。

财务处：负责协调处理因学校收费管理、债务等原因引发的群体性事件；为学校突发公共事件提供经费保障；完成学校应急领导小组交办的其他工作。

教务处：负责协调处理学校教学改革、教学管理和教学质量等原因引发的突发公共事件；负责协调处理教育考试命题、保密等考试考务工作引发的考试安全类突发事件；负责协调处理高校校园网络有害信息引发的突发公共事件；负责协调、指导高校预防和处理因学生心理障碍而引发的极端事件；完成学校应急领导小组交办的其他工作。

学生处：负责协调处理学籍学历管理、毕业生就业等引发的突发公共事件；负责协调处理大学生日常行为管理引发的突发公共事件；完成学校应急领导小组交办的其他工作。

人事处：负责协调处理因教育人事政策引发的突发公共事件；配合市国资委等部门妥善处理改革中出现的突发公共事件；负责各处、系、部门单位履行处置突发公共事件情况的年度考核工作；完成学校应急领导小组交办的其他工作。

后勤保卫处：负责协调处理政治敏感事件，包括宗教、民族、“法轮功”邪教等事件；负责协调处理学校重大安全事故及其引发的重大群体性事件；负责协调处理因重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、集体食物中毒和其它造成或可能造成师生健康严重损害的学校突发公共卫生事件；负责协调处理学校大型体育比赛、文艺活动发生的重大人员伤亡或重大骚乱事件；负责处理办公楼、教学楼、宿舍楼火灾等突发性事件；负责协调处理学校因食堂等后勤管理原因引发的突发公共事件；负责协调处理学生公寓建设、安全保卫等原因引发的重大安全稳定事故与群体性事件；完成学校应急领导小组交办的其他工作。

各系、处、室要根据上述工作职责，在分管领导的统一指挥下，协调处理或牵头协调处理相关的突发公共事件。

各系、处、室可根据应急管理工作的需要报请学校领导小组聘请有关专家，如法律、公共卫生、水文地质、建筑等专家组成专家组，为应急管理工作提供决策建议。

各级主要领导负责指挥，相关部门负责同志参加，成立处理突发公共事件的工作机构，明确相应工作职责。

3  预防与预警机制

3.1  预防预警信息

建立畅通的信息传输渠道和严格的信息上报机制，完善快速应急信息系统。

3.1.1  信息报送

（1）迅速：最先发现或接到发生突发公共事件的部门应在第一时间内向上一级部门或学校总值班报告，不得延报。接报部门或学校总值班应在事件发生后立即报告学校分管领导并向学校应急领导小组通报情况，最迟不得超过2小时。

（2）准确：信息内容要客观属实，不得主观臆断，不得漏报、瞒报、谎报。

（3）直报：发生Ⅰ级、Ⅱ级事件，学校应急领导小组可直接报市教委，同时报地方党委、政府教育行政部门。情况特殊的，还应向当地公安等机关报告。

（4）续报：在事件情况发生变化后，原报告部门应及时续报事件有关变化的情况。

3.1.2 应急信息的主要内容

（1）事件发生的基本情况，包括时间、地点、规模、涉及人员、破坏程度以及人员伤亡情况；

（2）事件发生起因分析、性质判断和影响程度评估；

（3）事发系、部门及行政部门已采取的措施；

（4）校内外公众及媒体等各方面的反应；

（5）事态发展状态、处置过程和结果；

（6）需要报送的其它事项。

3.2  预防预警行动

（1）在学校应急领导小组的统一部署下，各系、处室应结合工作职责落实人员，明确责任，把各项工作和要求落实到实处。

（2）各级行政部门要完善预测预警机制，定期对各种可能引发突发公共事件的预测预警信息进行综合分析，并及时上报学校党政办公室。

（3）信息发布

严格按照国家和市政府的有关规定执行教育系统突发公共事件信息发布，区分不同情况，把握信息发布和舆论的主动权。信息发布要全面、客观、准确、及时，由学校党政办公室统一组织实施。

4  应急预案启动标准和响应程序

4.1  特别重大事件（Ⅰ级）应急响应

特别重大事件（Ⅰ级）发生后，在市专项应急处置指挥部的统一领导、指挥、协调下，具体组织、协调和督促下开展现场应急处置工作。应急处置情况及时报市政府和市教委专项应急处置指挥部。同时报告上海建工（集团）总公司。

4.2  重大事件（Ⅱ级）应急响应

重大事件（Ⅱ级）发生后，在市专项应急处置指挥部的统一领导、指挥、协调下，具体组织、协调和督促下开展现场应急处置工作。应急处置情况及时报市政府和市教委专项应急处置指挥部。同时报告上海建工（集团）总公司。

4.3  较大事件（Ⅲ级）应急响应

较大事件（Ⅲ级）发生后，在事发地党委、政府或市教委和上海建工（集团）的统一领导、指挥下开展处置工作。

学校应急领导小组随时掌握有关情况，并及时报市教委、上海建工（集团）总公司、事发地党委、政府和有关部门。必要时启动相关专项预案，增加相关部门、处室人员组成开展处置工作。

4.4  一般事件（Ⅳ级）应急响应

一般事件（Ⅳ级）发生后，学校开展处置工作，并将处置情况及时报上级有关部门。具体组织、指挥应急处置工作。

学校应急领导小组随时掌握有关情况，并及时报上级有关部门。视事件性质和发展趋势，决定是否按Ⅲ级事件处置。

5  应急结束

突发公共事件已基本结束，应急处置工作即告结束。

突发公共事件应急处置工作结束后，学校办公室及时督促有关部门、处室做好应急处置的总结工作。

重大、特别重大突发公共事件由市委或市政府应急工作指挥部宣布应急处置工作结束。一般和较大突发公共事件由事发地行政部门或学校应急领导小组宣布应急处置工作结束。

6  后期处置

6.1 调查和总结

重大、特别重大突发公共事件由市应急指挥部成立事件原因调查小组，组织专家调查和分析事故发生的原因和发展趋势，预测事故后果。对责任事故，要责令事发地教育行政部门或高校追究相关责任人责任。

一般、较大突发公共事件的调查和总结工作由事发地行政部门或学校组织实施，对事件责任人的责任追究情况及时报送上级教育行政部门。

7  应急保障

7.1  信息保障

各级党政部门和要建立健全并落实突发公共事件信息收集、传递、报送、处理等各环节运行机制，完善信息传输渠道，保持信息传输设施和通讯设备完好，保持通讯方式方便快捷，确保信息报送渠道安全畅通。

7.2  物资保障

学校行政部门应建立处置突发公共事件的物资储备，保障妥善处置突发公共事件的物资，并做到物资存放合理，通道畅通、安全。特殊应急物资应由专人包管，保证物资、器材的完好和可使用性。

7.3  资金保障

学校应将应急资金纳入年度经费预算。学校要保障公共事件应急处置所需经费。

7.4  人员保障

学校相关部门应组建突发公共事件应急预备队，一旦启动预案，立即投入使用。应急预备队按照突发公共事件的具体情况和应急处置工作要求及时调整成员组成。预备队主要由安全保卫、医疗卫生和维护稳定工作等部门人员组成。

8  宣传教育、培训和演练

8.1  宣传教育

学校应充分利用广播、闭路电视、校园网、宣传栏、黑板报等渠道组织开展应急法律法规和预防、避险、自救、自护等应急知识的宣传，做好安全教育进课堂工作，增强广大教师和学生的防范意识，学习掌握应急基本知识和技能。

8.2  培训

学校相关职能部门要开展面向各级干部和教师应对突发公共事件相关知识的培训。将突发公共事件预防、应急指挥、综合协调等作为培训重要内容，以增强广大干部、教师应对突发事件的能力。

8.3  演练

（1）学校相关职能部门要积极开展应急处置工作队伍的技能培训，每学期进行1－2次应急模拟演练，提高协同作战和快速反应能力。

（2）学校要定期组织应对突发公共事件的演习。应急演习包括准备、实施和总结三各阶段。通过应急演习，培训应急队伍、落实岗位责任、熟悉应急工作的指挥机制、决策、协调和处置程序，识别资源需求、评价应急准备状态、检验预案的可行性和改进应急预案。

（3）学校后保处要重点进行火灾发生时的人员疏散演习。使学生熟悉紧急情况下逃生的路线，了解紧急情况发生时听从指挥、遵守纪律的重要性。

9  附则

9.1  预案管理

本预案由学校制定并负责解释和实施。

9.2  发布实施

本预案自发布之日起实施。

附录四

上海建工职业技术学校

防汛防台应急响应预案（2013版）

一、总则

1、编制目的

为了有效应对台风、暴雨发生时可能带来的威胁和巨大损失，建立台风、汛期紧急情况下快速、有效的防汛防台抢险、救援应急处置机制，提高学校防汛防台和整体抗风险能力，最大限度地减少人员伤亡和灾害损失，根据上级防汛防台有关要求，结合学校实际情况，特制定学校防汛防台应急响应预案。

2、编制依据

依据《国家防汛抗旱应急预案》、《上海市防汛条例》、《上海市突发公共事件总体应急预案》、《上海市防汛防台专项应急预案》、《上海市防汛防台应急响应规范》等法律和有关规定及《上海市教育委员会关于防汛防台应急预案》、《上海建工集团股份有限公司生产安全事故应急救援预案（2012版）》，编制本预案。

3、适用范围

本预案适用于学校及所属各部门在发生台风、暴雨、高潮、洪水、灾害性海浪和风暴潮灾害以及损害防汛设施等突发事件的应急处置。

4、工作原则

坚持行政校长负责制，统一指挥、分级分部门负责；统筹兼顾、局部服从全局；以人为本、抢险救灾先人后物；以防为主、防救结合；科学决策、快速反应、果断处置；团结协作、协同应对。

二、组织机构和职责

1、学校成立防汛防台指挥部，下设后勤保卫处负责日常事务。

2、防汛防台指挥部组成人员

总指挥：徐  辉

副总指挥：杨光辉、 徐德明

成  员：曹斌、杨丽琴、邵东东、王晓卉、纪永  龚国华、许瑾、许晋仙、于丽敏、金玲、张蓓

3、防汛防台责任制

（1）学校防汛防台指挥部职责：

1）防汛防台指挥部是学校防汛、防台工作的最高领导机构，负责领导和指挥学校的防汛防台工作；

2）负责对学校防汛、防台工作的目标、计划和应急预案进行审定；

3）负责在台风、汛期来临之前组织检查防汛组织、物资准备、措施落实情况，掌握防台防汛发展动态，并及时制定相应对策；

4）负责组织贯彻落实上级防汛防台指示、文件精神，并结合学校实际做好相应工作部署，协调解决防汛防台工作中的各种问题；

5）有权对在防汛防台工作中作出贡献者给予表彰、奖励，对失职者给予处罚。

（2）后勤保卫处职责：

1）后勤保卫处负责处理学校防汛防台日常事务；

2）安全部门负责与市防汛防台指挥部联系，随时掌握台风、暴风雨、洪水等气象资料，及时向各有关部门传达上级有关要求，遇有紧急情况，第一时间报告防汛防台指挥部；

3）安全部门负责台风、汛期内安全监督工作，防止发生意外人身事故；

4）安全部门负责监督检查防汛、防台措施的落实情况，对防台防汛工作中存在的问题有权提出整改和考核意见；

5）后勤部门负责防汛防台物资的采购、保管和发放工作，做好意见抢险物资准备、落实工作和应急调度；

6）后勤部门负责落实防汛防台抢险所需设备、车辆的调度，确保任何时候都能调出应急使用。

（3）后勤保卫处职责：

1）负责台风、汛期内学校治安保卫工作，防止防汛物资被盗和发电设备遭受破坏；

2）负责台风、汛期内学校消防安全工作，防止发生意外火灾事故。

（4）校长办公室职责：

1）负责汛期值班安排；

2）负责安排好防汛防台期间师生员工生活等后勤服务保障工作；

3）保证防汛防台期间的通讯畅通。

（5）财务处职责：

保证每年用于防汛防台所必须的资金，确保防汛防台工作需要。

（6）组织人事处职责：

1）负责防台防汛教育培训工作；

2）配合主管部门做好台风、汛期务工人员的管理。

（7）工会职责：

负责对防汛防台工作进行民主监督，提出建议。

（8）党委办公室职责：

负责对防汛防台工作进行宣传和报道，

三、应急响应程序

当出现台风、暴雨、雷雨和大风时，学校及所属各部门应根据市防汛指挥部、学校防汛防台指部的要求和指令，启动相应的应急响应行动，加强值班，有关领导和防汛人员必须按时到岗到位，并与市防汛指挥部和学校防汛指挥部保持信息畅通。

1、四级响应行动

当市中心气象台发布突发、暴雨、雷雨和大风蓝色预警信号、市防汛指挥部通知启动四级应急响应行动时，学校及所属各部门要求加强值班，密切关注汛期和天气变化，对防汛应急抢险物资、设备进行检查，确保落实到位。防台防汛应急抢险队伍处于待命状态。发生险情和灾情，及时组织抢险和处置，并向学校防汛指挥部报告。

2、三级响应行动

当市中心气象台发布突发、暴雨、雷雨和大风黄色预警信号、市防汛指挥部通知启动三级应急响应行动时，学校及所属各部门防汛防台职能部门有关人员参加值班，密切关注汛期和天气变化，检查各项应急防范措施落实情况，防台防汛应急抢险队伍处于待命状态。发生险情和灾情，及时组织抢险和处置，并向学校防汛指挥部报告。

3、二级响应行动

当市中心气象台发布突发、暴雨、雷雨和大风橙色预警信号、市防汛指挥部通知启动二级应急响应行动时，学校及所属各部门防汛防台职能部门有关人员参加值班，密切关注汛期和天气变化，进一步检查各项应急防范措施落实情况，学校校园应对建筑物进行检查，对活动房进行有效加固，并停止室外活动，防台防汛应急抢险队伍处于临战状态。发生险情和灾情，及时组织抢险和处置，并向学校防汛指挥部报告。

4、一级响应行动

当市中心气象台发布突发、暴雨、雷雨和大风红色预警信号、市防汛指挥部通知启动一级应急响应行动时，学校及所属各部门防汛防台分管领导参加值班，密切关注汛期和天气变化，亲自布置、指导、协调本单位的防汛防台工作，进一步加强各项应急防范措施。当出现险情和灾情，应亲临现场组织指挥，及时组织抢险和处置，并向学校防汛指挥部报告。

四、应急保障

1、应急抢险队伍

各部门应按学校要求组织好抢险队伍，抢险队伍应相对固定，平时应进行演练和评审。全面提高处置各类应急事故的能力。

| 序号 | 部门 | 抢险人 员数量 | 联系人 | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公室 | 2 | 曹斌 | 13585780652 |  |
| 2 | 后勤保卫处 | 5 | 龚国华 | 18930359258 |  |
| 3 | 学生处 | 5 | 邵东东 | 13761609954 |  |
| 4 | 土木工程系 | 10 | 许瑾 | 13611610019 |  |
| 5 | 外经外贸系 | 10 | 于丽敏 | 13916321171 |  |
| 6 | 电子工程系 | 10 | 许晋仙 | 15821272167 |  |
| 7 | 医护检验系 | 10 | 金玲 | 13917030215 |  |
| 8 | 艺术教育系 | 10 | 张蓓 | 18001980717 |  |

2、应急抢险设备

学校配备相应的运输车辆，应急时需要动用。

3、应急抢险物资

物资材料：各单位、各部门应按相关要求配备足够的照明设施、通讯设施、手电筒等物资以备需要。学校配备水泵、黄水泥、草包等物资。

4、后期处置

（1）台汛过后，即应及时进行后期处置工作。主要包括：现场清理（污染物处理）；设施检查整修；现场排水；抢险过程和应急救援能力评估；应急预案的修订等工作。

（2）事故后期处置工作的目的是要逐步消除台汛影响；恢复现场生产秩序和环境；同时使学校的应急救援能力得到提升和完善。

6、保障措施

（1）通信与信息保障

防汛指挥部领导小组，抢险工作小组、物资材料、机械设备、各部门抢险队伍联系人必须随时保持手机通信畅通，以便联络。应急抢险各小组成员必须明确事故发生后自己应联系的部门及人员，确保抢险队伍及物资设备及时到达事故现场。

（2）应急物资设备保障

后勤保卫处要储备各类抢险物资、材料、机械设备和运输车辆。

（3）经费保障

学校根据每年的预算、专门列支台汛应急抢险资金。

（4）其它保障

根据突发事件应急抢险工作的需要，同时做好其它方面的保障工作，如技术保障、治安保障、医疗保障、后勤保障。

7培训与演练

- 培训

学校及各部门应组织开展本部门的防汛防台应急响应预案培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和岗位应急处置方案。

学校及各部门应针对应急救援预案的要求，采取多种形式开展宣传教育，普及台汛期间的避险、自救互救知识，提高师生员工安全意识和应急处置技能。

- 演练

学校及各部门每年至少组织或参与一次防汛防台应急响应预案演练。成立应急预案演练小组，明确各小组成员职责，制定应急预案演练方案，演练实施应包括启动前的准备、现场演练、现场演练考核三个阶段，并根据计划实施演练方案。演练结束后应对演练过程详细总结，评估应急预案的完整性、科学性、实效性和可操作性，检验应急预案在应对突发事件时的实际指导效果，发现不足持续改进完善。

五、其它相关事宜

1、各部门应按国家相关法律法规和学校要求，分别制定相应防汛防台应急救援预案，与学校的防汛防台应急救援预案接口。

2、本文件的最终解释权归学校所有。

3、本文件从发行之日起执行。

附件：1、学校防汛防台通讯录

2、各市、区（县）防汛防台指挥部通讯录

3、防汛设备物资汇总表

上海建工职业技术学校

二0一三年十一月十日

学校防汛防台通讯录

防汛防台联系人：     龚国华

电话：56607063                        手机：13636569258

夜间值班电话：56607119                传真：56607063

市、各区（县）防汛防台指挥部通讯录

| 序号 | 地区 | 防汛指挥办公室 | 序号 | 地区 | 防汛指挥办公室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海市 | 23116419 23116504 （夜） | 11 | 闸北区 | 63177862 63805309*6024 （夜） |
| 2 | 长宁区 | 22050395 | 12 | 闵行区 | 54130110 |
| 3 | 静安区 | 62479821 | 13 | 松江区 | 57812537 |
| 4 | 普陀区 | 52656106 | 14 | 金山区 | 67962897 |
| 5 | 黄浦区 | 63289999 | 15 | 嘉定区 | 69989646 |
| 6 | 虹口区 | 65757772 | 16 | 青浦区 | 69736005 |
| 7 | 徐汇区 | 54970455 | 17 | 宝山区 | 56692412 |
| 8 | 杨浦区 | 65417869 | 18 | 崇明县 | 59621732 |
| 9 | 浦东新区 | 68541576 | 19 |  |  |
| 10 | 奉贤区 | 67188314 | 20 |  |  |

附录五：

上海建工职业技术学

校坍塌、倒塌事故应急预案（2013版）

学校校园内施工现场一旦发生基坑变形、位移、土体流沙、管涌、坍塌、脚手架类、桩机倒塌事故，将会造成人员伤亡和直接经济损失。为了争取在第一时间抢救伤员，最大限度地降低师生员工及相关方生命安全风险和经济损失，特制定以下坍塌倒塌应急救援预案。

1、不论任何人，一旦发现有基坑变形、位移、土体流沙、管涌、坍塌、脚手架类、桩机等事故设备倒塌的发生性，应立即呼叫在场全体人员进行疏散。

2、接到报告后，立即召集应急指挥小组，开展抢险工作，各岗位人员迅速到场。

3、立即抢救伤员：

（1）现场抢救，同时通知医疗急救中心（120），应务必讲清受伤人数、人员受伤情况和发生地点，并派人到主要路口引导救护车送指定医校。急救箱、担架（抢救受伤者须用担架）存放在医务室；

（2）派人随同救护车到医校，随时了解伤情，及时反馈伤者情况；

（3）通知当事人的家属，做好接待工作，安慰、稳定家属的情绪；

（4）积极做好善后处理工作。

4、立即派人保护现场，设置警戒线、维护现场秩序、疏散人员、召集有关人员做好当事人周边的问汛取证记录，了解事故现场情况配合事故调查。

5、立即向上级部门（学校、集团公司、市教委）报告，立即向当地的安全生产监督局、主管部门、公安报告，配合做好事故调查、取证、处理。

6、立即组织安全自查自纠、消除隐患，确保施工安全；立即组织对师生员工的举一反三防坍塌倒塌安全再教育，提高安全防范意识，做到遵章守纪，防止同类事故发生。

7、在没有人受伤情况下，项目经理部组织施工经理、项目工程师及有关人员对基坑变形、位移、土体流沙、管涌、坍塌、脚手架类、桩机等事故设备倒塌事故进行原因分析、调查，并指定相应的纠正补救措施与方案报工程管理部、学校审批确认同意后，在确保人身人员生命安全的前提下，组织恢复正常施工秩序。

附录六：

上海建工职业技术学校

高空坠落、触电、机械伤害等事故预案（2013版）

为确保高处坠落、触电机械伤害等事故发生以后，能迅速有效开展抢救工作，最大限度地降低师生员工及相关生命安全风险，特制定以下触电应急处理和救援预案。

当高处坠落、触电、机械伤害等事故发生后，事故发现第一人应立即大声呼救，报告责任人（部门负责人或管理人员）。接到报告后，立即召集应急指挥小组，开展抢救工作（部门负责人或管理人员），各岗位人员迅速到场。

1、立即抢救伤员：

（1）现场抢救，同时通知医疗急救中心（120），应务必讲清受伤人数、受伤情况、发生地点，并派人到主要路口引导救护车，送指定医校，急救箱、担架（抢救受伤者须用担架）存放在医务室；

（2）派人随同救护车到医校，随时了解伤情，及时反馈伤者情况；

（3）通知当事人的家属，做好接待工作，安慰、稳定家属的情绪；

（4）积极做好善后处理工作。

2、立即派人保护现场，设置警戒线、维护现场秩序、疏散人员、召集有关人员做好当事人周边的汛问取证记录，了解事故现场情况配合事故调查。

3、立即向上级领导（学校）报告，立即向当地的安全生产监督局、主管部门、公安报告，配合做好事故调查、取证、处理。

4、立即组织安全自查自纠、消除隐患，确保施工安全；立即组织对师生员工的举一反三高处坠落、触电、机械伤害安全再教育，提高安全防范意识，做到遵章守纪，防止同类事故发生。

附录七：

上海建工职业技术学校

校园火灾、爆炸事故应急预案（2013版）

根据《中华人民共和国消防法》、《上海市消防条例》，为切实预防和及时处置火灾、爆炸事故的发生，维护校园的安全和稳定，落实环境保护工作，保障教学、教研活动的顺利进行，特制订本应急预案。

1、组织领导

为加强对预防和处置火灾、爆炸等突发性事故的领导，学校建立处置突发事故领导小组和工作小组。

由保卫消防员任专管员。

2、工作职责

（1）、工作小组必须贯彻“预防为主、防消结合、处置得当”的原则，负责制定、实施预防火灾、爆炸事故的应急预案；建立工作制度，定期分析、研究防火工作动态，发现火灾、爆炸事故隐患，应采取果断措施，及时整改，消除安全隐患；负责组织、协调、指挥火灾、爆炸事故和由此导致有毒有害废弃物的处置工作。

（2）、防火专管员的职责：及时掌握、了解校园防火工作动态和有毒有害废弃物的处置情况，当好责任人的参谋和助手；熟悉、了解防火、防爆和处置有毒有害废弃物的业务知识；负责日常与上级主管部门的业务联系，及时传递、反馈信息；发生事故后应迅速开展、组织及指挥有关人员，实施抢险、抢救、疏散人员、保护事故现场等工作；处置突发性事故可能危及的人身财产安全以及减轻污染，减少事故造成的损失和影响；与有关部门密切配合，协助查明事故的原因、性质并预测事态的发展趋势，为领导决策提供依据；对重点要害部位及其它设施采取必要的防范、补救措施，确保本校工作秩序稳定。

3、突发性事故的类型

（1）、校园发生意外而引发的火灾、爆炸等突发性事故。

（2）、因火灾、爆炸事故导致有毒有害废弃物的产生，或者有毒有害废弃物处置不当，造成严重的环境污染事故。

（3）、因火灾、爆炸事故造成的人员伤亡和财产损失。

4、加强值班和报告制度

（1）、认真落实值班制度。一旦接到报警报告，工作小组组长必须及时召集工作小组成员赶到现场，开展救援工作，工作的主要内容：

①根据事故的实际情况，确定扑救措施。

②根据救人第一、先控制后消灭和先重点后一般的原则，布置救人、疏散物资和灭火等任务。

③公安消防队到达后，及时向公安消防指挥报告情况，服从统一指挥，协助公安消防进行扑救。

(2)、严格执行学校“关于发生重大事故及突发事件报告程序的通知”规定，凡发生突发性火灾、爆炸事故或由此造成人员伤亡后，必须立即向学校领导报告，同时向有关部门报告。

(3)、校园发生突发性事故后，必须及时向处置突发性事故领导小组，报告有关情况，不得迟报、误报和瞒报。凡因报告不及时或压制不报而造成严重后果和影响的，要追究有关部门及相关人员的责任。

报告内容应包括：发生突发性事故的时间、地点、起因、造成的影响和损失，已经采取的措施，发展的趋势以及要求帮助解决的问题等。

事故发生在事故紧急处置告一段落后，要及时作出事故综合报告。内容包括：事故的简况、处置或抢救 经过、发生事故的原因、应吸取的教训、拟对责任人的处理和整改措施等情况。

5、处置突发性事故的方法

（1）、通报：为及时处置和控制事故的发展，把损失和影响减到最低程度，根据“救人第一和准确、迅速、集中兵力打歼灭战”的指导思想，充分利用本单位现有的一切工具（广播、音响设备或大声叫喊等），向被困人员发出通报。

通报内容：火灾情况；稳定人员情绪；引导人员疏散线路、方向。（2）、疏散和救护

①划定安全区，根据本单位的特点和周围情况，确定人员疏散集结的安全和疏散通道。

②明确分工，由本单位相关人员引导和护送被困人员向安全区域

疏散，在疏散线路上应设立哨位，向被困人员指明方向，查清是否有人留在着火点或应疏散的区域内，安置好疏散下来的人员，并做好稳定情绪工作。

③现场救护，组织本单位医务人员在安全区及时对伤员进行处理或送医校救治。救护电话“120”，报警电话“110”。

- 组织灭火

在火灾发展变化中，初起阶段是火灾扑救最有利的阶段，将火灾控制和消灭在初起阶段，就能赢得灭火战斗的主动权，就能显著减少事故损失，反之就会被动，就会造成难以收拾局面。无论在任何时间和场所，一旦发生起火，都要立即报警，并参与和组织扑救火灾。首先切断电源。当火灾刚发生且不大时，要迅速利用现场的灭火器、砂桶、湿麻袋、湿衣服等简易灭火器材灭火，并设法立即报警。报警时，应根据火势情况，首先向周围容易发出火警信号，并通知单位领导和有关部门，要有专人向公安消防部门报警，全国统一报警电话为“119”。报警人要讲明着火单位名称、路名、门牌号、起火部位、燃烧性质、目前状况及本人姓名、电话联系号码等，并派人到主要路口迎接消防车。初起火灾容易扑救，但必须正确运用灭火方法，合理使用灭火器材及灭火剂，才能有效地扑灭初起火灾，减少火灾危害。灭火的基本方法就是起火性质、燃烧的状况和方式，为破坏燃烧必须具备的基本条件而采取的一些措施，应因地制宜采用各种方法扑救。

①冷却灭火法就是将灭火剂直接喷洒在可燃物上，使可燃物的温度降低到自燃烧点以下，从而使燃烧停止。用水扑救火灾，其主要作用就是冷却灭火。一般物质起火，都可以用水灭火。但电气、精密仪器、贵重设备、图书档案、油类等不可使用，需二氧化碳灭火机。

火场上，除用冷却法直接灭火外，还可以用水冷却尚未燃烧的可燃物质，防止其达到自燃点而着火；还可以用水冷却建筑物件、生产装置或容器等，以防止其受热化形爆炸。

②隔离灭火法

隔离灭火法就是将燃烧与附近可燃物隔离或者疏散开，从而使燃烧停止。这种方法使用于扑救各种固体、液体和气体火灾。

采取隔离法的具体措施有：将火源附近的易燃易爆物质转移到安全地点；关闭设备管道上的阀门，阻止可燃气体、液体流入燃烧区；排除生产装置、容器内的可燃气体、液体；阻拦、疏散可燃液体或扩散的可燃气体；排除与火源相毗邻的易燃建筑结构，造成阻止火势蔓延的空间地带。

③窒息灭火法

窒息灭火法，即采取适当的措施，阻止空气进入燃烧区，或惰性气体稀释空气中的氧含量，使燃烧物质缺乏或断绝氧气而熄灭。这种方法使用于扑救封闭式的空间、生产设备装置及容器内火灾。

④抑制灭火法

抑制灭火法是将化学灭火剂喷入燃烧区参与燃烧反应，中止连锁反应而使燃烧反应停止。采取这种方法可使用常见的干粉灭火剂等。灭火时，将足够数量的灭火剂准确地喷射到燃烧区，使用灭火剂阻断燃烧反应，同时还要采取必要的冷却降温措施，以防复燃。

在火场上采取那种灭火方法，应根据燃烧物质的性质、燃烧特点和火场上的具体情况以及灭火器装备性能进行选择。

①当建筑物一端起火向另一端蔓延时，可从中间适当部位控制；建筑物的中间着火时，应从两侧控制，以下风方向为主；发生楼层火灾时，以上层为主。可使用清水灭火机、泡沫灭火机和消防栓等进行扑救。

②当电器线路和设备起火后，可能将周围的可燃物引燃或造成本身的燃烧，线路起火形成“一条火龙”，因此必须禁止无关人员进入着火现场，防止发生触电伤亡事故。在迅速切断电源，关掉各种电器设备时，拉闸动作要快，以免拉闸过程中产生的电弧伤人，或通过剪断电线来切断电源；对于扭在一起的合股线，应分开剪断。然后正确使用干粉灭火剂，二氧化碳灭火机等进行扑救。在喷射过程中，要注意保持距着火电器1┄2М以外的距离。用室内消火栓灭火时，要采取安全措施，扑救者要穿戴绝缘手套、胶靴或均压服，在水喷嘴处链接入地导线和采用间隙式射水、使用高压喷雾水等方法，以保证人员安全和有效地进行灭火。

③当木材、木制品堆垛发生火情时，应阻止火势向邻垛蔓延；边缘堆垛起火，应阻止火势堆物内部蔓延；中间垛起火，应保护周围堆垛，以下风方向为主。

④当施工现场因操作时不慎造成可燃物（油漆、二甲苯等）发生泄漏时，绝对禁止与各种明火接触，特别是夜间或视线不清的情况下，不要使用火柴、打火机等进行照明。同时也要注意不要使用刀闸等普通型照明开关。泄漏现场禁止使用对讲机、手机、BP机及不防爆的手电等。可采用开门、开窗、通风，防止形成爆炸性混合气体。当油漆、油料不慎着火时，可使用泡沫灭火机、干粉灭火机、二氧化碳灭火机扑救，也可使用黄砂、砂土、湿麻 袋、湿棉被等覆盖其上面，防止外溢，引起更大的火情。

⑤化学危险品仓库发生火情，扑救方法详见《化学危险物品仓库突发事故的应急预案》中所规定的要求办理。

但当火势猛烈，确已无法扑救时，则不得再犹豫，应迅速离开火场，免遭围困和伤亡，等公安消防等部门来扑救。

⑥当厨房间油锅或油过高产生火情时，不要惊慌失措，应立即将油锅盖盖上，关闭排风机，阻止其燃烧，然后使用泡沫灭火机、干粉灭火机、二氧化氮灭火机等进行扑救，严防过早地打开而使空气进入，造成复燃或爆炸。

⑦当生活区宿舍发生火情时，应组织人员及时用生活区泡沫灭火器材进行扑救，避免在情急之下用一些易燃物品进行扑救，造成火情的扩大，同时组织人员从各通道口进行疏散，避免人身的伤亡。一旦火情不能控制，及时报警处理。

例如：校园某处起火，一员工立即向保卫消防员报告，保卫消防员应立即切断起火处的电源 ，在向学校主管领导和部门汇报并向消防部门“119”台报警同时，马上组织义务消防队队员携带灭火器具对起火部位进行灭火自救。

工作小组人员到达现场后，根据火场状况，组长发布指令，确定无关人员马上疏散，疏散次序按：①先着火处，后着火处相邻的人员。②先着火层以上 各层人员，后先着火以下各层人员。③疏散人员应撤离出危险区域。

考虑到自救能力有效，领导小组有关人员立即抓紧在大楼周围清除路障，指导一切无关车辆离开现场，劝导疏散人员及过路围观行人远离现场，为消防队到场灭火创造条件。

消防队员到达现场后，学校主管领导向火场指挥报告火灾情况及处理过程，随后听从消防队调遣。

火灾扑灭后，在火灾区域设立警戒区，保护好火灾现场，禁止无关人员进入，并积极配合消防部门调查火灾原因。

6、处置突发性事故的要求

（1）、对已发生的突发性事故信息，必须引起高度重视。对重大事故信息，应及时启动预案程序，妥善处置。

（2）、对突发性事故的处置，主管领导和领导小组必须及时赶赴现场。要坚持统一领导、加强事故现场的组织、指挥和协调工作。

（3）、对已发生的突发性事故，学校处置突发性事故领导小组，可根据事故的类型、人员伤害和财产损失情况，及时向上级有关部门报告，并做好协调工作，必要时及时组织抢险人员、应急物资赶赴现场。

（4）、凡是火灾、爆炸事故造成的后果严重，并已影响、涉及到社会时，要听从上级领导和有关部门的协调、指挥、积极配合调查，直至事态平息，恢复正常的教学、教研、生活秩序。

（5）、一旦发生火灾而产生有害的烟尘气时，无关人员一律不准进入现场，进入现场必须携带有关防护面具。

原火灾、爆炸事故形成的隐有毒有害废弃物，应按污染物管理程序中分类管理要求，通知主管部门，按规定程序检测和处置，废水经过沉淀后，排入市政污水官网，有毒有害废弃物委托上海市环保局批准的有毒有害废弃物清运、消纳单位进行处理，任何个人不得擅自清运、焚烧和填埋。

（6）、在事故现场发现有境外人员摄影、摄像、录音、采访等活动时，应立即与市政府外办和市公安局外事处联系，由有关部门依法处理。

7、模拟灭火疏散演习要求

（1）学校在适当时间（一般一年二次，每学期一次），由本预案的工作小组组织进行演习。

（2）要根据学校的实际情况，假设火情，制定具体的演习方案，严密组织，精心策划，确保演习的顺利进行。

（3）演习人员要一切行动听指挥，要把演习当作一次实战的机会，各项步骤的实施要迅速、紧张、操作动作要到位。

要做好演习的安全工作。演习场所、线路、器材的选择要合理、可靠，演习前要对参加演习人员进行安全教育，保卫消防员要对环境进行检查，特别对疏散用的各种用具、器具进行检查，确保安全可靠。

8、应急预案评审要求

（1）、当发生的火灾、爆炸事故处理结束后，除了填写《应急准备和响应报告书》外，应对本应急预案在实际实施过程中的运用情况进行评估，提出修订意见。

（2）当按照应急预案进行演习演练后，要及时总结、完善单位的的火爆炸应急预案，使演习真正起到检验应急预案、提高扑救初始火灾技能的作用。

（3）应急预案的修订，应按本应急预案的编制、审核及批准方法办理。

通过评审，确保本应急预案保持其适宜性、可行性和有效性，以满足标准要求，满足学校管理方针和管理目标，杜绝重大火灾爆炸事故，遏制一般火灾爆炸事故，力争全年火灾爆炸事故为零。

附录八：

上海建工职业技术学校

伤亡事故、重大险肇事故应急预案（2013版）

根据国务校第493号令、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》、《上海市突发事件应急联动处置暂行办法》、《上海市生产安全事故应急预案管理办法实施细则》等规定，特制订校园发生伤亡事故、重大险肇事故应急预案：

1、组织领导

成立安全事故应急（调查处理）小组，应急小组成员领导并组织实施应急（事故协查处理）工作。

2、报告、联络步骤

安全事故发生后，有关人员必须立即通过电话或其他形式向部门、学校相关部门报告。

对一般伤亡事故或一般机械事故，相关部门启动本应急预案，根据实际情况，向相关部门应急小组要求启动预案；对一般以上级安全事故，向学校应急小组求助。

3、生产处理

发生重伤、死亡事故时，施工现场停止现场全部施工任务，轻伤事故或一般机械事故，进行局部停工处理。

4、灾害扑救与措施：

（1）事故发生后，事发现场应立即设立警戒线，尽可能保护事发现场，在可能的情况下，抢救人员及财产。

（2）及时组织好现场的人员疏散，严格控制人员进出，积极配合和服从有关交通管理部门的现场交通指挥。

（3）尽快制定并采取针对性的有效、可靠的安全技术措施，调度一切相关资源进行抢险。

（4）采取有效的措施，防止事故的继续扩大或对周边环境发生第二次破坏。抢险工作应先观察险情基本稳定，并对现场进行初步检查的情况下再进行。

（5）重大险肇事故基本抢险措施（例）

脚手架、防护棚倒塌：先派架子工对局部存余的架体在确定的断点进行加固，断开与倒塌部分的连接点，然后再进行倒塌部分的清理。

井架倾覆：根据井架的实际状况，制定拆卸方案及有效的安全技术措施，组织相当等级的拆卸人员及机具进行及时拆卸。

连带损坏：设施设备的倒塌而损坏其它设施或建筑，如拉断架空电缆，压（打）坏在建筑物呀邻近房屋、管道等，应依相关 方名录向相关部门求援，并组织好监测、维修和配合工作。

5、伤员救护、救援

①在确保对自己及他人无任何危险情况下，迅速使伤员脱离危险场所，并初步调查现场。

②初步检查伤员，判断其神志、气管、呼吸循环是否正常，必要时立即进行现场急救和监护，使伤员保持呼吸通畅，视情况采取有效的止血、防止休克、包扎伤口、固定、保存好断离的器官或组织、预防感染、止痛等措施。

③呼救。及时送往就近医校，也可拨打救护电话“120”，或报警电话“110”，及向学校应急小组求助。现场人员继续施救，一直坚持到救护人员接替为止，并应反应伤员伤情及简单救治过程。

④如果没有发现危及伤者的体征，也应及时作第二次检查，以免遗漏其他的损伤、骨折和病变。

6、现场伤员急救方法

（1）严重创伤、出血伤员现场救治：

主要包括高处坠落、物体打击、机械伤害、坍塌等事故所造成的对人体的伤害。

①止血

A、压迫止血法：适用于一般性表面创伤；先抬高伤肢，然后用消毒纱布或棉垫覆盖在伤口表面，再用绷带或布条加压包扎止血。

B、指压动脉止血法：适用于头部、颈部和四肢的动脉出血的短暂性止血：用手压迫出血的血管上部（近心端），用力压向骨方。

C、弹性止血带止血法：适用于肢体动脉创伤；选择弹性好的橡皮管、橡皮带或三角巾、毛巾、带状布条等，在创伤部位近心端放上弹性止血带，注意每隔30分钟左右需放松一次（一分钟）。

①包扎、固定

创伤处用消毒纱布覆盖，再用绷带或布条包扎。肢体骨折，可借助绷带包扎夹板（或利用现场木板等）来固定受伤部位上下二个过关节。

②搬运

肢体受伤后局部出现疼痛、肿胀、功能障碍，畸形变化，就提示有骨折存在，宜在止血包扎后再严重创伤伴有大出血或已休克的伤员，要平卧运送伤员，头部可放置冰袋，尽量避免震荡；高处坠落伤员，有脊椎受伤可能，必须使伤员平卧在硬板担架上搬运；移至担架上时必须三人平托，严禁搂抱或只担伤员的两肩与两腿；脊椎损伤的还要有专人托头部；颅骨损伤昏迷者应侧卧或仰卧偏头，以防止伤者呕吐后误吸。

③创伤救护的注意事项

A、护送伤员的人员应向医生尽可能详细介绍受伤经过。如受伤时间、地点、伤害类别、急救情况等。

B高处坠落或物体打击引起颅脑骨折损伤时，对呕吐、口鼻出血等状况的昏迷伤员需先解除呼吸道梗阻；当被确诊为颅骨骨折的伤员，即使当时神志清楚，仍应留校观察。

C、坍塌、交通事故中，一般应尽快解除伤员肢体受到的压迫，用弹性绷带绕伤肢，进行伤肢降温，并固定少动，减缓局部软组织发生肿胀及热缺血，伤肢不应抬高、按摩或热敷。

D、处于创伤性休克状态的伤员要让其安静、保温、平卧、不动，并将下肢抬高约20º左右，及时止血、包扎、固定伤肢；对心跳、呼吸骤定者，应立即进行心肺复苏，尽快送医校。

E、当受到创伤后，不管伤者状况如何清楚，都应按预案程序进行，并送相关医校作进一步检查。

（2）电击伤的抢救

主要包括触电事故及雷雨时的电击伤害。

①迅速使触电者脱离电源：低压触电事故，切断总电源，或用绝缘棒或干燥木棒等非导电体移开电线或电器；对高压触电事故，应立即通知有关部门停电，然后再采取措施抢救。

②触电者呼吸或心跳均停止，立即进行人工呼吸，同时进行体外心脏按压，要求不间断地进行，直至伤者苏醒或医护人员到场。

③局部的电灼伤创面要消毒包扎，注射破伤风抗毒素；对清醒的电击伤者，一般卧床休息数日即可恢复；如有弹离电源或高空跌下者，需要进校进一步检查。

（3）、淹溺人员抢救

①迅速将淹溺者救出水面，注意抢救人员自身安全。

②立即清除口鼻内泥草等异物，保持淹溺者呼吸道畅通。

③倾倒出溺水者呼吸道内积水，将患者的眶腹部置于抢救者屈膝的大腿上，头部下先垂，按压其背部使呼吸道及胃内的水倒出。

④对呼吸和心跳停止者应迅速进行胸外心脏挤压及人工呼吸。

⑤若在较冷季节或较长时间浸在水中，应同时采取保温措施。

- 烧伤伤员救治主要包括高温、电或化学物质对人体所造成的损伤

①尽快采取急救措施使伤员与致伤因素脱离接触，减轻伤者疼痛及损害。火焰烧伤宜就地打滚或用水洒或覆盖处理，面积不大的肢体烧伤可用冷水浸泡，电击伤应尽快中止电流继续作用；化学物质致伤应尽迅速脱去被浸渍的衣服，迅速用大量清水冲洗，对灼伤部位有液体的先应用布类将其吸掉，然后清洗。

②将烧伤创面用清洁布作简单包扎，对呼吸道烧伤或头面部、颈部烧伤者，应密切观察呼吸情况，保持其呼吸通畅。

③可饮用一些含盐汤水，或含盐饮料以补充体液。不要观多用白开水以免发生水中毒。

④对伤者因疼痛不安者可由医务人员给予镇静止痛药，伴有休克者应就地抢救，迅速转送医校。

- 气体中毒的现场抢救

主要包括刺激性气体（氨、氯气、氯化氢等）及窒息性气体（一氧化碳、氰化物、硫化氢等）所造成的对人体的伤害。

①对缺氧环境先应大力通风，在确保救护者安全的情况下，使中毒者迅速脱离现场，都搬到空气流通处，脱去污染衣服，注意保暖。窒息性气体救护者必须戴好呼吸装备。

②迅速用大量青水对污染部位进行彻底冲洗；依情况可采用中和剂，酸灼伤可用5%碳酸氢钠液湿敷，碱烧伤可用5%醋酸液湿敷；呼吸道吸入可以上述原则雾化吸入；眼部灼伤可用生理盐水冲洗。

③呼吸不正常者需立即进行心肺复苏急救，注意氰化物、硫化氢中毒不宜进行口对口呼吸，以压胸法为宜。

7、应急物资、设备的准备与供应

各施工现场或后方场站基地必须按要求配备应急器材，如担架、急救箱、绳索、铁锹、绝缘棒、应急照明等；配备必要的应急物资，如麻袋、黄砂等应急小组应配备必需的通讯器材。

8、生产恢复

经过事故调查处理小组按上级部门对事故性质的认定，督促相关事项的执行情况，并按学校有关规定对事故人进行学校内部处理；在事故发生场所按有关要求进行整改并获有关上级部门及学校调查小组复查同意后，方可恢复生产。

各部门在适当时间，由应急小组组织进行人员抢救的演练。演习所需费用由各部门作专项安排。

10、预案评审

（1）评审时机：①事故发生后；②演习后。

（2）评审内容：①预案的适用性和可操作性；②可能引起的修改。

（3）修改预案的程序：

经预案评审后，由原编制人起草，应急小组审批。

附录九：

上海建工职业技术学校

突发高温中暑事故应急预案（2013版）

人体在高温高湿的环境下，引起了机体体温调节的障碍，水盐代谢紊乱及神经系统功能伤损害等一系列症状称中暑。高温中暑是一种危及生命的急协疾病，为切实预防和处置高温中暑事故，保障师生员工的身心健康，特制定本工作预案。

1、应急领导

为加强突发事故的处置，学校建立高温中暑突发事故应急小组。应急小组设在后勤保卫处。

2、工作职责

应急小组职责：贯彻“预防为主、防治结合、处置得当”的工作原则；处置突发事故要把握时机，科学决策、果断处置。负责组织、协调、指挥中毒人员的抢救和抢运等处置工作。

发生事故应迅速开展、组织及指挥有关人员，实施抢救、转运、疏散人员、保护事故现场等工作；尽量减少事故造成的损失和影响；与卫生防疫部门密切配合，协助查明事故的原因、性质和预测事态的发展趋势，为上级领导决策提供依据；对重点部位及其他设施采取必要的防范、补救措施，确保本校工作秩序稳定。

3、事故处置

（1）一旦发生高温中暑事故，应急小组成员必须在第一时间赶到突发事故现场，成立临时事故处置指挥部，应急小组组长负责统一指挥。指挥的主要职责：

①根据事故法师法师的实际情况，确定抢救方案（现场施救或转校）。

②根据生命第一的原则，迅速制定抢运措施。

③严格执行学校“关于发生重大事故及突发事件报告程序的通知”规定，凡发生高温中暑事故的应急响应处置联系方法及联系电话：

救护─120：  公安─110

（2）、灾害扑救与措施：

当现场卫生监督员一旦发现中暑的症状和体征，应命令现场立即停止高温操作，迅速脱离热环境，就地急救，迅速降温，采取相应的现场急救措施，危重病员迅速送到医校，使其得到及时有效的治疗。

（3）、施工现场高温中暑的医疗急救处理：

给予施工发生后应立即按应急小组分工，组织人员对中暑人员进行抢救，严重者要及时送的往附近医校，或拨打医疗急救电话120.若拨打急救电话，应派专人在门口接应。同时还要处理好内、外部各方面的协调工作，协助有关部门开展对事故的分析、调查。

4、高温中暑的常见分类、症状和处理：

（1）分类和症状：

中暑的分类：

1）热射病（中暑高热）：是指人体受外界环境中热源的作用和体内热量不能通过正常上理性散热致使体内热蓄积引起的体温升高，临床表现主要是高热、无汗、意识障碍。多发生于高温作业数小时后，或耐热力下降的持续几天高温后中暑。热射病还有一种特殊的型。日射病”，当在烈日下或强辐射下劳作，由于强烈光线和红外线长时间照射头部，引起头部温度升高，导致脑组织水肿，出现颅内高压的症状，主要表现为：头昏痛、耳鸣、剧烈呕吐、烦躁，严重者出现昏迷、惊厥。

2）热痉挛（中暑痉挛）：由于过度出汗、体内水盐过量损失，使细胞外液透压降低，水转移至细胞内，肌体细胞过度稀释，发生水装，使肌肉产生疼痛性痉挛。热痉挛多见于高温环境从事体力劳动而有大量出汗的年青人，年老者少见，炎热季节刚开始尚未热适应前。表现为严重的肌肉痉挛伴有肌肉收缩时疼痛，以四肢、咀嚼肌多见，痉肌肉呈对称性发作，时发时愈，但病人的体温正常。

3）热衰竭（中暑衰竭）：高热引起外周血管扩张，大量出汗、水盐丢失，血液浓缩，黏度增加，细胞呈高渗透状态，水分进入细胞内，有效循环血量降低，机体为了代偿，促进散热，心排血量升高，心血管系统负荷增加，至使心功能或循环功能衰竭，胸短暂缺血，严重者可发生休克，这种类型的中暑常发生于老年人，及未能热适应或者。起病急，先有头晕，头痛，突然昏倒，平卧并离开高温作业场所即清醒，体温轻度升高，无中枢神经损伤。

中暑的症状：

1）先兆中暑：病人常常感到大量出汗、头昏、眼花、无力、恶心、心慌，气短，注意力不集中，定向力障碍。体温常常小于37.5摄氏度。在离开高温作业环境进入阴凉通风的环境时，短时即可恢复正常。

2）轻症中暑：病人除有先兆症状外，有的表现为体温升高至38摄氏度以上，皮肤灼热、面色潮红；面色苍白，呕吐，皮肤湿冷，脉摶细弱，血压下降等周围循环衰竭的表现，通常休息后体温可在4小时内恢复正常。

3）重症中暑：上述症状进一步加重。中暑衰主要表现为皮肤苍白，出冷汗，肢体软弱无力，脉细速。血压下降，（收缩压降至80mmHg以下）呼吸浅快，体温正常或变化较小，意识模糊或昏厥。日射病主要表现为剧烈头痛、头晕、耳鸣、呕吐、面色潮红、头温40摄氏度以上，体温一般正常，严重者昏迷。中暑高热主要表现为高热，体温高达40摄氏度以上，伴有昏厥，皮肤干燥、灼热，头痛、恶心、全身乏力，脉快，神志模糊，严重时引起脏器损害而死亡。

处理：

（1）先兆中暑和轻症状中暑

立即将患者离开高温作业环境，到阴凉通风的地方，松解衣带，给予清凉饮料如浓茶、淡盐水等，患者可迅速恢复。有呼吸循环衰竭倾向时，给予葡萄糖生理盐水静脉滴注和中枢兴奋剂。

（2）重症中暑（中暑高热和严重中暑衰竭）

①迅速降温：冰块、药物

②立即转校。

4、应急物资、设备的准备与供应：

应急药箱：常用退热剂、镇静剂、口服补液盐、酒精溶液等药品

应急设备：担架、体温表、血压器、听诊器、

供应部门：学校医务室。

5、生产恢复

事故发生后，学校领导小组组织调查，分析事故原因及责任认定后，并对事故隐患进行整改，逐步恢复工作。

6、处置突发高温中暑事故的方法

（1）、降温：

①物理降温：分三种

a.体表降温：冷却可造成病人主观的舒适感，背部及颈部同时降温，可降低温度。其措施有冰浴、降温毯、冰水拨于病人体表，电扇吹风，最可靠和有效的是冰浴。

b.体中心降温：用4ºC的5%葡萄糖生理盐水1000ml，快速输液可迅速提高血压，降低体温。

c.环境降温：使用喷雾蒸汽装置往病人体表喷洒，通过蒸发使体温迅速下降。

②药物降温

a. 氮丙嗪：氮丙嗪25mg加入5%葡萄糖盐水200～300ml1小时内滴注完，在2～3小时内可达到降温的目的。

b.激素：氢化可的松100～200mg加入5%葡萄糖250～500l1～2小时内注完。

③其它

维持体环境、治疗脑水肿、纠正电解质紊乱，维护肝肾功能和治疗凝血障碍。

（以上治疗措施必须在医校内完成）

7、应急演练

学校在规定的时间内（一般每学年一次），按照预案要求由应急小组组织人员进行抢救演练，所需费用由学校成本摊负。

8、预案评审查

（1）评审时机：①事故发生后：②演练后

（2）评审内容：①预案的通行性和可靠性；②可能引起的修改。

（3）修改的程序：

经预案评审后，由原应急预案人员进行编制、批准。

附录十：

上海建工职业技术学校

交通事故应急预案（2013版）

根据《中华人民共和国道路交通管理条例》及《上海市道路交通实施办法》的规定，特制订本学校发生交通事故应急预案：

1、组织领导

成立交通事故应急（协查处理）小组，应急小组领导并组织实施应急工作。

2、报告、联络、报警步骤

学校各类车辆发生交通事故，除适用“快速处理法”能立即处理完的情况之外，应立即拨打110电话，并同时报学校交通事故应急处理工作小组（“快速处理法”处理完成的事故事后须立即上报）：对重、特大行车事故，由应急小组在24小时内填写重、特大行车事故即时报告书，报送交巡警支（大）队宣传科和市交巡警总队宣传处。

3、生产处理

事故车辆的任务由学校车辆调度员进行调度，尽可能继续完成出车任务。

4、灾害扑救与措施

（1）、事故车辆驾驶员及同车人员无恙者应在可能情况下，使车辆本身及周边环境不再发生第二次破坏。应急小组应尽可能快赶及事故现场，协助交通管理部门进行一般扑救。

（2）要立即扑灭烈火或排除发生火灾的一切诱因，如熄灭发动机、切断电源、搬开易燃物品。

（3）适用“快速处理法”处理的交通事故，按照快速处理“三部曲”处理。

4、伤员救护=救援示助

事故车辆驾驶员或同车人无大恙者，应积极向周边人群求救，或拨打救护电话“120”，报警电话“110”，及向学校应急小组求助，并积极进行伤员抢救；应急小组成员应可能赶及现场，协助有关部门进行救护。

伤员救护：

（1）、应视情况将伤者脱离事故车辆范围至安全地带。重伤者从车内搬出应先放置颈托或硬纸板等依照颈托剪成前后二片；昏倒于住椅上的伤员可将其颈及躯干一并固定在靠背上，然后拆卸座椅一并搬出；抛离座位者，原地上颈托。

（2）、其次清除伤者口鼻内异物，让伤者侧卧或俯卧。

（3）、对出血者立即止血包扎，骨折进行固定。

（4）、对垂危者及心跳呼吸停止者，立即进行心脏按压和口对口人工呼吸。

（5）伤员救护可参照《伤亡事故应急预案》的有关措施。

6、警戒、疏散与交通管制

事故车辆人员及应急小组就积极配合和服从有关交通管理部门的现场交通指挥。对场内事故，应急小组及现场责任人应及时组织好现场的警戒、人员疏散。

7、应急物资、设备的准备与供应

各车辆必须按要求配合应急器材，如灭火器、千斤顶、牵引绳及例保工具等（货运车还应配备紧速器）；应急小组及各车辆驾驶员应配备必须的通讯器材；学校应配备应急外出急救箱。

8、生产恢复

事故调查处理小组按上级部门对事故性质的认定，督促事故人执行上级的处理。对事故车辆，事故后备案完结资料通知相关公司进行理赔，经过专业维修及检测合格后，方可继续行车。

9、演练

学校在适当时间，由本预案的应急小组组织进行车辆交通事故的演练。演习所需费用由学校作专项安排。

10、预案评审

（1）评审时机：①事故发生后；②演习后

（2）评审内容：①预案的适用性和可行性；；②可能引起的修改

（3）修改预案的程序

经预案评审后，由原编制人员起草，应急小组副组长审核，小组组长审批。

附录十一：

上海建工职业技术学校

化学危险物品仓库突发事故应急预案（2013版）

1、组织领导

为加强对化学危险物品突发事故的处置，本学校建立处置化学危险物品的突发事故应急小组。办事机构设在后勤保卫处。

2、工作职责

建立化学危险物品管理制度；检查储存、使用化学危险物品的人员，必须遵守各项管理制度和安全操作规程。从事化学危险物品的作业人员，必须进行消防知识的培训，经考试合格，方可上岗作业。

3、事故类型

（1）、因电气老化而引起的火灾。

（2）、因化学危险物品的泄漏而引起的爆燃。

4、事故处置

（1）报警：凡发生突发性化学危险物品的事故，应立即报警─消防119、救护120、公安110，同时报告学校和领导，遇节假日、双休日报学校总值班。

（2）、现场救援

①为及时处置和控制事故的发展，把损失和影响降到最低程度，要充分利用现场的一切宣传工具（广播、对讲机、手提扩音器或大声叫喊等），向所有在场人员发出紧急撤离现场的通告。

②立即指定现场管理人员组成多个工作小组，分头带领地面工作人员，起重、吊装等机械设备指挥、操作人员、在建工程楼内人员，生活设施内人员从多个方向、线路，撤离到较为安全的地点或工程外围，撤离时严禁绕近路从事故现场旁经过，并安排专人把守好现场出入口，不准路过行人、车辆或附近居民进入现场观望。

③公安消防部门到场后，必须无条件服从他们的指挥。要根据公安消防部门确定的事故现场安全距离在外围设立警戒线，派足够人员维持秩序，并耐心动员、劝告围观人员及时离开。

④根据公安消防部门的指令，及时组建抢险救灾分队和运输车辆，协助转移已被消防战士抢救出来的化学危险物品，并根据公安部门的调遣，抢运应急材料、物资对事故现场。

⑤抢险救灾过程中，应根据不同化学危险物品的特性，采取针对性的措施。

氧气仓库：

危险特性：与乙炔、氢、甲烷等易燃气体混合能形成有爆炸性的混合物，燃烧火焰温度能达到2100─2500度。

灭火要求：对于由氧气管理或使用不慎引发的火灾，应采取用雾状水，二氧化碳用于扑灭。在安全条件许可下，将钢瓶移出火场，并继续用水雾冷却钢瓶。

乙炔仓库：

危险特性：遇高温、明火有燃烧爆炸危险，与铜、汞和银能形成爆炸性的化合物，与氟和氯混合会发生爆炸性反应。

灭火要求：对于由乙炔管理或使用不慎引发的火灾，应采取雾状水、二氧化碳、干粉、泡沫灭火机。由于乙炔容器在火场中具有爆炸的危险性，扑救中要注意，若无危险，首先设法将容器从火场移出，随后关紧阀门，阻止气体流出，接着喷水雾冷却。扑救中若从安全阀门发出的声音在增强或容器已膨胀变色，应立即撤离现场。

对扑救后的火场，要注意对环境造成的影响，对气体泄漏区要通风换气，清除周围火源和动火点，对泄漏的容器要设法阻漏。若无法阻漏，在安全条件许可下，可轻轻将阀打开，让乙炔慢慢释放，并用喷水雾来稀释气量，直至气体安全消失。清理中特别要注意，绝对禁止使用明火测试乙炔容器是否泄漏。

油漆仓库：

油漆仓库中较多储存各类油漆及二甲苯、香蕉水、泡立水、溶剂油等

危险特性：遇火星、高温、氧化剂极易燃烧成灾。

灭火要求：对于油漆管理或使用不慎引发的火灾，应采取泡沫、干粉、二氧化碳、水雾、沙土用于灭火。扑救过程中，在安全条件许可下，将容器撤离现场，用水雾冷却容器，为避免流淌燃烧的液体及扑救后覆盖明火的泡沫药剂等污染流入下水道，以免污染水质，影响环境。事故现场的清理要按照消防部门的要求进行，涉及到污染物的处理及防止二次污染的问题，要及时报告所在区的环保部门，并按环保部门的指导步骤实施。

⑥抢险救灾期间，要对内部与外部的照相、摄像、电台、手机、照明使用者加强管理，以防不测。

⑦事故扑灭后，必须经公安消防部门确定安全后，才能解除现场的警戒区域，撤离警戒人员，恢复现场正常的生产、生活秩序。

（3）、凡是因事故造成的后果严重，并已影响、涉及到社会时，要听从上级领导和有关部门的协调、指挥、直至事态平息，恢复正常的生产生活秩序。

（4）、积极配合公安消防部门对事故的调查，做到原因不查清不放过，群众和干部没有受到教育不放过，责任者没有受到处理不放过，整改措施不落实不放过。在此基础上，进一步修正完善化学危险物品仓库突发事故处置的应急预案。

5、模拟灭火疏散演习要求

（1）、学校在适当时间（一般每年一次），由本预案的应急小组组织进行演习。演习所需费用向学校申请作专项安排。

（2）、演习人员要一切行动听指挥，要把演习当作一次实战的机会，各项步骤的实施要迅速、紧张、操作动作要到位。

要做好演习的安全工作。演习场所、线路、器材的选择要合理、可靠、演习前要对参加演习人员进行安全教育，保卫消防员要对环境进行检查，特别对疏散用的各种用具、器具进行检查，确保安全可靠。

6、应急预案评审要求

（1）、当发生的火灾、爆炸事故处理结束后，除了填写《应急准备和响应报告书》外，应对本应急预案在实际实施过程中的运用情况进行评估，提出修订意见。

（2）、当按照应急预案进行演习演练后，要及时总结、完善本学校火灾、爆炸应急预案，使演习真正起到检验应急预案，提高扑救初始火灾技能的作用。

（3）、应急预案的修订，应按本应急预案的编制、审核及批准办法办理。

通过评审，确保本应急预案保持其适宜性、可行性和有效性，以满足标准要求，满足学校管理方针和管理目标，杜绝重大火灾爆炸事故，遏制一般火灾爆炸事故。

附录十二：

上海建工职业技术学校

突发食物中毒事故应急预案（2013版）

食物中毒通常是一突发性的中毒事故，往往由多种原因引起。为切实预防和处置食物中毒事故，保障师生员工的身心健康，特制定本工作预案。

1、组织领导

为加强突发事故的处置，学校成立处置食物中毒突发事故领导小组和工作小组，相关部门及医护人员参加。办事机构设在学校后勤保卫处。

2、工作职责

应急小组的职责：贯彻“预防为主、防治结合、措置得当”的工作原则；处置突发性事故要把握时机，科学决策、果断处置、防止事态的扩大和蔓延。负责组织、协调、指挥中毒人员的抢救和抢运等处置工作。

发生事故后应急小组迅速开展、组织及指挥有关人员，实施抢救、转运、疏散人员、保护事故现场等工作；尽量减少事故造成的损失和影响；与食监、卫生防疫部门密切配合，协助查明事故的原因、性质和预测事态的发展趋势，为领导等决策提供依据；对重点部位及其它设施采取必要的防范、补救措施，确保生产生活秩序稳定。

3、事故类型

（1）、原食物储藏不当和食品本身原因引起的食物中毒

常见种类‥‥植物类（毒蕈中毒、白果中毒、发芽马铃薯中毒、雷公藤中毒、钩吻（断肠草）中毒；亚硝酸盐类中毒等；动物类（河豚中毒、蟾蜍中毒等）。

(2)因储藏时间过长食品变质而引起的食物中毒事故：

常见各种食品的变馊、变味、霉变。

（3）、因洁净食品被污染而引起的食物中毒事故：

常见使用不洁的容器来盛放于烹熟的食物，使用不洁的刀、板切割烹熟的食物，从业人员带菌污染等。

（4）、因食物加工不当引起的食物中毒事故：

常见如半生半熟的刀豆、烹饪大块煮制的肉、禽制品的里生外熟、经喷洒高残留农药而未反复漂洗的各种蔬菜、含有高浓度疗瘦肉精的动物内脏、小水产、改刀食品等。

（5）、因他人投毒引起的食物中毒事故：

常见种类‥‥老鼠药、有机磷农药等。

（6）、餐具清洗消毒不彻底，或者消毒后二次污染。

4、事故处置

（1）、一旦接到报警报告，应急小组成员必须在第一时间赶到突发事故现场，选择合适部位成立临时事故处置指挥部，由应急小组组长负责统一指挥。指挥的主要职责：

①根据事故发生的实际情况，确定抢救方案。

②根据生命第一的原则，迅速制定抢运措施。

③严格执行学校重大食品安全事件及突发事件报告程序的规定，食物中毒事故的应急响应处置联系方法及联系电话；

救护—120； 公安—110

（2）、发生食物中毒涉及的食堂应立即停止作业，对涉及食物进行封存。

（3）灾害扑救与措施：

事故发生后立即按应急小组分工，组织人员对中毒人员进行抢救，严重者要及时送往附近医校，或拨打医疗急救电话120.若拨打急救电话，应派专人在门口接应。同时还要处理好内、外各方面的协调工作，协助有关部门开展对事故的分析、调查。

- 取样：

发生中毒事故后，应由指定人员对可疑食物取样封存；对中毒人员的呕吐物和排泄物由医务人员取样送检。

（5）、应急物资、设备的准备与供应

应急药箱：常见急性肠道疾病的抗菌素、退热剂、止吐剂、止泻剂、口服补液盐、酒精溶液等药品。

应急设备：担架、体温表、血压器、听诊器。

供应部门：学校后勤保卫处医务室。

（6）、生产恢复：事故发生后，经食监、卫生防疫等有关部门调查，事故原因及责任认定后，并对事故隐患进行整改，逐步恢复工作。凡因事故造成的后果严重，并已影响、涉及到社会时，要听从上级领导和有关部门的协调、指挥，直至事态平息，恢复正常的生产生活秩序。

5、急救方法

（1）、催吐（压舌法，可用手指或筷子刺激舌根部）；洗胃（可用1:50000的高锰酸钾或0.5%鞣酸溶液、浓茶水等反复洗胃）；导泻（可用大量温水作高位清洁灌肠）。

（2）剧烈吐泻者，应补液、纠正酸中毒，纠正水电介质平衡。

（3）、保肝治疗、高渗性葡萄糖、维生素B、C、K谷氨酸或精氨酸等。

（4）、必要时给予输血及加用去甲肾上腺素及皮质激素呼吸兴奋剂。

（5）、镇静（高度烦躁或伴有精神症状者，给予氯丙嗪）

（6）、出现流涎、腹痛及瞳孔缩小等症状，可用阿托品肌肉注射，必要时反复重反）

（7）、吸氧。

（8）、对症及支持等综合治疗。

6、应急演练

在规定的时间内（一般一年一次），按照预案要求由应急小组组织人员进行抢救演练，所需费用由学校成本摊负。

7、预案评审查

（1）、评审时机：a.事故发生后；b.演练后。

（2）评审内容：a.预案的通行性和可行性；b.可能引起的修改。

（3）、修改的程序：经预案评审后，由原预案人员进行编制、审核、批准。

附录十三：

上海建工职业技术学校

关于处置“六、四”动乱应急预案（2013版）

为有效预防、及时控制和妥善处理“六、四”动乱及恐怖事件，提高快速反应和应急处理能力，确保学校安全稳定，根据市公安局系统和市教委《关于制定处置“六、四”动乱应急预案和反恐工作实施方案》的通知，结合学校实际，特制定本预案。

一、指导思想

深入贯彻落实市公安局和市教委关于处置“六、四”动乱安保和反恐工作的总体部署，坚持“安全第一、预防为主、防治结合”的工作方针，深化校园安全监管，加强对“六、四”动乱和反恐工作应急处置演练，切实提高应对“六、四”动乱和反恐工作安保的应急反应能力，确保“六、四”动乱期间学校安全和稳定。

二、适用范围

本预案适用于应对“六、四”动乱期间学校发生的恐怖分子入校袭扰事件、校内张贴、散发反动传单，发现不明物体（装置）事件以及火灾事故、交通安全事故、校舍安全事故、食物中毒事故、传染病爆发流行、自然灾害、校园伤害事件等。

三、成立“六、四”动乱应急指挥机构及工作职责

处置“六、四”动乱安保和反恐领导小组：

组长：徐  辉

副组长：杨光辉 徐德明

成员： 窦争妍 王献文 尚慧萍  杨丽琴  许晋仙 于丽敏  金  玲  张  雄 周献敏 许  瑾  曹  斌 王晓卉  邵东东 龚国华 杨仁兴

领导小组工作职责：

领导小组负责学校处置“六、四”动乱期间安保和反恐工作的组织领导，信息报送以及协助公安部门对事件的处理。负责事件发生后迅速启动预案，协调公安局相关人员对事故现场控制、人员救治以及善后处理等相关工作。

“六、四”动乱安保和反恐工作领导小组，落实责任，把本学校“六、四”动乱安保和反恐工作进一步完善，设立领导带班的值班工作制度，学校行政值班人员保证24小时通讯畅通。

四、工作原则

（一）统一指挥，快速反应原则，一旦发生涉及“六、四”动乱，影响学校安全或恐怖事件，小组成员要在10分钟内上报公安局、市教委和建工集团总公司安保领导小组，40分钟内上报书面材料。

（二）主动出击、迅速处理原则。事件发生后，要在第一时间组织相关部门和人员进行有效处置，保护好现场，及时通知公安机关。

（三）生命第一原则，“六、四”动乱引发的伤害人生事件发生后，要把救护师生生命作为首要任务，最大限度减少人员伤害。

（四）科学施救，控制危险源，防止事态扩大原则。在事件处理过程中，要迅速判断现场状况，采取有效措施控制危险源，避免应急处理过程中再次发生人员伤亡。

（五）保护现场，收集证据原则。在实施处置过程中，要尽快可能对现场有效保护，收集相关证据，为公安等有关部门查找原因，正确处理提供依据。

（六）重点部位，专人负责原则。重点目标要害部位，要设立专人负责，安装报警装置、监控系统和金属防护栏。建立学校重点要害部位值班老师和保安的巡逻、巡查，重点做好宣传栏、围墙、广播室等部位巡逻，及时掌握和发现有无反动宣传资料，并做好值班记录，摸清底数，搜集各类可能实施破坏的涉恐或具有暴力恐怖性质的行动情况信息。

五、事件处理程序及办法

（一）“六、四”动乱恐怖分子入校袭扰师生事件处理办法。如发生恐怖分子闯入校园袭扰师生事件，学校要立即启动预案，第一时间向110指挥中心及市教委和建工集团总公司安保领导小组办公室报告，并迅速组织师生转移，等待救援。

（二）学校内发现不明物体（装置），要立即向公安部门和市教委和集团总公司小组办报告，并及时设置隔离带，封锁和保护现场，同时迅速组织学校师生紧急疏散，等待公安等有关部门进行处理。

（三）发现学校饮用水污染，学校要迅速对水源进行有效隔离，并立即向卫生防疫等部门和市教委和集团总公司小组办报告，同时组织相关人员对中毒人员进行救治。

（四）校园爆炸事件处理办法。如发生学校爆炸事件，学校要迅速组织人员进行救援，并立即向公安等部门和小组报告。及时设置隔离带，封锁和保护现场，疏散师生，迅速采取有效措施消除继发性危险，防止次生事故发生。要认真配合公安消防部门做好物证搜寻、排除险情工作，防止再次发生爆炸事故。

（五）火灾事故处理办法。如发生火灾事故，学校要全力组织师生疏散和自救工作，同时立即向119指挥中心和小组办报告，安排人员配合消防部门组织救人和灭火抢险工作。要配合医疗机构妥善安置受伤人员。

（六）食物中毒事件处理办法。如发生师生食物中毒事件，学校要立即向卫生防疫等部门和小组办报告，并迅速组织人员将中毒者送至附近医校进行救治。并对食堂炊管人员进行监控，对食堂进行隔离管理，等待有关部门进行采样化验。

六、其它事项

（一）本预案是本校在处置“六、四”动乱期间可能发生的涉及校园安全和恐怖事件，在组织实施、紧急救援以及事故处理情况中进行处理。

（二）做好处置“六、四”动乱期间安保和反恐工作应急预案，积极组织演练，确保“六、四”动乱期间学校安全稳定工作。